## Cennik Danfoss heating 20180319
| Obj. číslo | Oficiálny názov final | ... | Cena Danfoss platná od 19.3.2018
| 082F1260 | TWA-Z, 24V, NO, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +1.2m-kábel (bezhalogénový) |  | 35
| 082F1262 | TWA-Z, 24V, NC, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +1.2m-kábel (bezhalogénový) |  | 35
| 082F1264 | TWA-Z, 230V, NO, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +1.2m-kábel (bezhalogénový) |  | 35
| 082F1266 | TWA-Z, 230V, NC, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +1.2m-kábel (bezhalogénový) |  | 35
| 082F1268 | TWA-Z, 24V, NC, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +5m-kábel (bezhalogénový) |  | 38
| 082F1270 | TWA-Z, 24V, NC, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +10m-kábel (bezhalogénový) |  | 38
| 082F1272 | TWA-Z, 230V, NC, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +5m-kábel (bezhalogénový) |  | 38
| 082F1274 | TWA-Z, 230V, NC, 90N, on/off "pôv."(termoel.poh.), +10m-kábel (bezhalogénový) |  | 38
| 003H6902 | TAILPIECE EXT.THR R1/2 PN25 DN15 (G3/4) |  | na vyžiadanie
| 003H6903 | TAILPIECE EXT.THR R3/4 PN25 DN20 (G1) |  | na vyžiadanie
| 003H6904 | TAILPIECE EXT.THR R1 PN25 DN25 (G11/4) |  | na vyžiadanie
| 003H6908 | TAILPIECE WELD-ON PN25 DN15 (G3/4) |  | na vyžiadanie
| 003H6909 | TAILPIECE WELD-ON PN25 DN20 (G1) |  | na vyžiadanie
| 003H6910 | TAILPIECE WELD-ON PN25 DN25 (G11/4) |  | na vyžiadanie
| 003L0121 | RLV-S 10 rohové |  | 9.6
| 003L0122 | RLV-S 10 priame |  | 9.6
| 003L0123 | RLV-S 15 Angle, nickel plated |  | 10.2
| 003L0124 | RLV-S 15 Straight, nickel plated |  | 10.2
| 003L0125 | RLV-S 20 rohové |  | 11.7
| 003L0126 | RLV-S 20 priame |  | 11.7
| 003L0141 | RLV 10 rohové |  | 9.9
| 003L0142 | RLV 10 priame |  | 9.9
| 003L0143 | RLV 15V |  | 11.1
| 003L0144 | RLV 15L |  | 11.1
| 003L0145 | RLV 20 rohové |  | 14.1
| 003L0146 | RLV 20 priame |  | 14.1
| 003L0152 | napúšťacia a vypúšťacia armatúra /min. odber 5 ks/* |  | 15.9
new | 003L0213 | Mounting tool RA |  | 12
| 003L0213 | Matica pre výmenu RA-N servisných ventilových vložiek Matica na výmenu RA-N servisných ventilových vložiek |  | 12
| 003L0220 | RLV-KS 10 priame |  | 16.3
| 003L0221 | RLV-KS 15 priame |  | 14.3
| 003L0222 | RLV-KS 10 rohové |  | 16.3
| 003L0223 | RLV-KS 15 rohové |  | 14.3
new | 003L0224 | RLV press-fit 15mm straight |  | 11.1
new | 003L0225 | RLV press-fit 15mm angle |  | 11.1
| 003L0273 | RLV-CX 15 |  | 15.4
| 003L0274 | RLV-CX 16 |  | 15.4
| 003L0280 | RLV-K 15 Straight |  | 19.9
| 003L0281 | RLV-K 20 Straight |  | 18.9
| 003L0282 | RLV-K 15 Angle |  | 19.9
| 003L0283 | RLV-K 20 Angle |  | 18.9
| 003L0294 | pripojovací diel, pripojenie telesa 3/4" AG, k VHS |  | 2
| 003L0295 | pripojovací diel, pripojenie telesa 1/2" IG, pre RLV-K |  | 3.1
| 003L0297 | pripojovací diel, pripojenie telesa 1/2" IG, pre RLV-KS |  | 3.1
| 003L0343 | Adaptor for RLV-KS 1/2" x 3/4"-rohové |  | 11.7
| 003L0344 | Adaptor for RLV-KS 1/2" x 3/4"-priame |  | 11.7
| 003L0345 | Adaptor for RLV-KS 1/2" x 3/4"-rohové |  | 10.1
| 003L0346 | Adaptor for RLV-KS 1/2" x 3/4"-priame |  | 10.1
| 003L0353 | RLV-S Nikel Plated 1/2 x 3/4 E |  | 10.2
| 003L0354 | RLV-S (Nickel plated) 1/2 x 3/4E |  | 10.2
| 003L0363 | RLV (Nickel plated) 1/2 x 3/4E |  | 11.8
| 003L0364 | RLV Nickel plated 1/2 x 3/4 E |  | 11.8
| 003L1000 | FHV-R 20 vstavaná skrinka do steny, vrátane telesa ventilu pre hlavicu FJVR, kryt kruhový |  | 56
| 003L1001 | FHV-A 20 |  | 56
| 003L1009 | FJVR 10 rohový |  | 17.7
| 003L1010 | FJVR 10 priamy |  | 17.7
| 003L1013 | FJVR 15 rohový |  | 26.5
| 003L1014 | FJVR 15 priamy |  | 26.5
| 003L1015 | FHV-R 20 vstavaná skrinka do steny, vrátane telesa ventilu pre hlavicu FJVR, s vypúšťaním, kryt kruhový |  | 56
| 003L1032 | FHV-R 20 puzdro na zabudovanie do steny, vrátane telesa ventilu pre hlavicu FJVR, kruhový kryt, chrómované |  | 56
| 003L1035 | predĺženie pre RA hlavicu pre FHV - A |  | 10
| 003L1036 | predĺženie pre FJVR hlavicu pre FHV - R |  | 10
| 003L1040 | FJVR - THERMOSTAT 10-50 |  | 32
| 003L1050 | kryt okrúhly biely FHV - R / A |  | 6.6
| 003L1052 | kryt štvorcový biely FHV - R / A |  | 6.6
| 003L1070 | FJVR rozsah nastavenia 10-80°C |  | 30.5
| 003L1072 | FJVR - Thermostat 10-50, Chrome |  | 30.1
| 003L1080 | Set RTL DN 15 priamy |  | 35
| 003L1081 | Set RTL DN 15 rohový |  | 35
| 003L1338 | montážny prípravok FHV s vodováhou |  | 25.5
| 003L1824 | RLV press-fit 15mm straight |  | 11.1
| 003L1825 | RLV press-fit 15mm angle |  | 11.1
| 003L3534 | HEAT SHIELD |  | 99
| 003L5042 | Adaptér (AG3/8"-IG1/16") pre napojenie CU-kapiláry (súčasť bal.AB-PM) |  | 10.2
| 003L6002 | AVDO 15 V |  | 50
| 003L6003 | AVDO15 CONSTANT FLOW CONTR. |  | 63
| 003L6007 | AVDO 20 V |  | 52
| 003L6008 | AVDO20 CONSTANT FLOW CONT. |  | 64
| 003L6012 | AVDO 25 V (black spring) |  | 72
| 003L6013 | AVDO25 CONSTANT FLOW CONTR |  | 85
| 003L6018 | AVDO 15 L |  | 63
| 003L6020 | AVDO 15L |  | 51
| 003L6023 | AVDO 20 L |  | 72
| 003L6025 | AVDO 20 L |  | 55
| 003L6028 | AVDO 25 L (green spring) |  | 99
| 003L6030 | AVDO 25 L |  | 86
new | 003L7601 | ASV-PV DN15 INTERNAL THREAD |  | 158
new | 003L7602 | ASV-PV DN20 INTERNAL THREAD |  | 173
new | 003L7603 | ASV-PV DN 25 INTERNAL THREAD |  | 206
new | 003L7604 | ASV-PV DN 32 INTERNAL THREAD |  | 280
new | 003L7605 | ASV-PV DN40 INTERNAL THREAD |  | 294
new | 003L7606 | ASV-PV DN 15 EXTERNAL THREAD |  | 158
new | 003L7607 | ASV-PV DN 20 EXTERNAL THREAD |  | 173
new | 003L7608 | ASV-PV DN 25 EXTERNAL THREAD |  | 206
new | 003L7609 | ASV-PV DN 32 EXTERNAL THREAD |  | 280
new | 003L7610 | ASV-PV DN40 EXT. THR. |  | 294
new | 003L7616 | ASV-PV DN32, 35-75 kPa, int.thread |  | 287
new | 003L7617 | ASV-PV DN40, 35-75 kPa, int.thread |  | 301
new | 003L7618 | ASV-PV DN40, 35-75 kPa, int.thread |  | 287
new | 003L7619 | ASV-PV DN40, 35-75 kPa, int.thread |  | 301
| 003L7621 | ASV-P, DN15, 10kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 145
| 003L7622 | ASV-P, DN20, 10kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 150
| 003L7623 | ASV-P, DN25, 10kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 190
| 003L7624 | ASV-P, DN32, 10kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 230
| 003L7625 | ASV-P, DN40, 10kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 250
| 003L7626 | ASV-P, DN15, 10kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 145
| 003L7627 | ASV-P, DN20, 10kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 150
| 003L7628 | ASV-P, DN25, 10kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 190
| 003L7629 | ASV-P, DN32, 10kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 230
| 003L7630 | ASV-P, DN40, 10kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 250
| 003L7641 | ASV-I, DN15, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 52
| 003L7642 | ASV-I, DN20, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 62
| 003L7643 | ASV-I, DN25, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 72
| 003L7644 | ASV-I, DN32, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 107
| 003L7645 | ASV-I, DN40, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 135
| 003L7646 | ASV-I, DN15, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 52
| 003L7647 | ASV-I, DN20, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 62
| 003L7648 | ASV-I, DN25, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 72
| 003L7649 | ASV-I, DN32, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 107
| 003L7650 | ASV-I, DN40, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 135
| 003L7652 | ASV-I, DN50, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 175
| 003L7691 | ASV-M, DN15, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 42
| 003L7692 | ASV-M, DN20, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 48
| 003L7693 | ASV-M, DN25, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 57
| 003L7694 | ASV-M, DN32, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 85
| 003L7695 | ASV-M, DN40, vnút.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 99
| 003L7696 | ASV-M, DN15, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 42
| 003L7697 | ASV-M, DN20, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 48
| 003L7698 | ASV-M, DN25, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 57
| 003L7699 | ASV-M, DN32, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 85
| 003L7700 | ASV-M, DN40, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 99
| 003L7702 | ASV-M, DN50, vonk.závit, +izol.obal EPS do 80°C |  | 170
new | 003L7711 | ASV-PV DN15, 20-60 kPa, int.thread |  | 158
new | 003L7712 | ASV-PV DN20, 20-60 kPa, int.thread |  | 173
new | 003L7713 | ASV-PV DN25, 20-60 kPa, int.thread |  | 206
new | 003L7714 | ASV-PV DN32, 20-60 kPa, int.thread |  | 280
new | 003L7715 | ASV-PV DN40, 20-60 kPa, int.thread |  | 294
new | 003L7716 | ASV-PV DN40, 20-60 kPa, int.thread |  | 158
new | 003L7717 | ASV-PV DN40, 20-60 kPa, int.thread |  | 173
new | 003L7718 | ASV-PV DN40, 20-60 kPa, int.thread |  | 206
new | 003L7719 | ASV-PV DN40, 20-60 kPa, int.thread |  | 280
new | 003L7720 | ASV-PV DN40, 20-60 kPa, int.thread |  | 294
| 003L8138 | Izol.obal EPP do 120°C pre ASV / USV, DN50 |  | 30
| 003L8139 | Izol.obal EPP do 120°C pre ASV / USV, DN40 |  | 28
| 003L8141 | Vypúšť.kohút/nástavec, s GK-uzatv., pripojenie (AG1/4"-AG3/4"), kov.kryt.3/4" |  | #N/A
| 003L8143 | MEASURING CONNECTOR FOR DRAIN COCK 3/4"- |  | 18
| 003L8145 | Meracie koncovky (2ks) pre ASV-M, (AG1/16"-"rectus"), +kov.fixač.lišta |  | 11
| 003L8151 | Nipple, G1/16-R1/4- |  | 11
| 003L8152 | Impulse tube set 1,0 G1/16, fi3x1,5m- |  | 29
| 003L8153 | Impulse tube set 1,0 G1/16, fi3x5m- |  | 49
| 003L8165 | Izol.obal EPS do 80°C pre ASV / USV, DN15 |  | 6
| 003L8166 | Izol.obal EPS do 80°C pre ASV / USV, DN20 |  | 8
| 003L8167 | Izol.obal EPS do 80°C pre ASV / USV, DN25 |  | 11
| 003L8168 | Izol.obal EPS do 80°C pre ASV / USV, DN32 |  | 13
| 003L8169 | Izol.obal EPS do 80°C pre ASV / USV, DN40 |  | 15
| 003L8170 | Izol.obal EPP do 120°C pre ASV / USV, DN15 |  | 13
| 003L8171 | Izol.obal EPP do 120°C pre ASV / USV, DN20 |  | 15
| 003L8172 | Izol.obal EPP do 120°C pre ASV / USV, DN25 |  | 19
| 003L8173 | Izol.obal EPP do 120°C pre ASV / USV, DN32 |  | 24
| 003L8174 | Upchávky (AG1/16") s tesnením pre impulz.otvor (10ks) |  | 41
| 003L8175 | Tesnenie (O-krúžok EPDM) impulz.otvoru 1/16" (10ks) |  | 10
| 003L8260 | PFM100, 10bar, merací prístroj (vkladanie kv hodnôt do vyhodnoc.jednotky) |  | 850
| 003L8310 | Indikátor prietoku 0-1bar |  | 400
| 003L8343 | PFM5001, 10bar, mer.prístroj-kufrík.set (komunik.-smartphone"Android") |  | 4080
| 003L8344 | PFM5001, 20bar, mer.prístroj-kufrík.set (komunik.-smartphone"Android") Štandardný mrací prístroj pre tlakový rozsah 20 bar, bez smartphone; s komunikací pomocou Danfoss App (Android) na smartphone - chytré telefony. |  | 4284
| 003L8350 | Slide ruler (USV-I and ASV-I) |  | 4100
| 003L8351 | Slide ruler (USV-I and ASV-I) |  | 4300
| 003N2250 | Slide ruler (USV-I and ASV-I)- |  | na vyžiadanie
| 003N3250 | Slide ruler (USV-I and ASV-I)- |  | na vyžiadanie
| 003N4250 | Slide ruler (USV-I and ASV-I)- |  | na vyžiadanie
| 003N5117 | Slide ruler (USV-I and ASV-I)- |  | na vyžiadanie
| 003N5118 | Slide ruler (USV-I and ASV-I)- |  | na vyžiadanie
| 003N5119 | Slide ruler (USV-I and ASV-I)- |  | na vyžiadanie
| 003Z0103 | Nástavec meracej koncovky 45mm (2ks), pripojenie (AG-IG1/4") pre MSV-F2 |  | 28
| 003Z0104 | Meracia koncovka "ihlová" 30mm (2ks), pripojenie (AG1/4") pre MSV-F2 |  | 20
| 003Z0107 | Meracia ihla (2ks) pre MSV-C |  | 60
| 003Z0108 | Meracia koncovka "rectus" (2ks), pripojenie (AG1/4") pre MSV-F2 |  | 40
| 003Z0109 | Adaptér (IG3/4"-IG1/16") pre napojenie CU-kapiláry, na vypúšť.kohút (003L8141) |  | 10.2
| 003Z0226 | Šróbenie"navarovacie" pre AB-QM / ASV /USV, DN15 Navarenie |  | 7
| 003Z0227 | Šróbenie"navarovacie" pre AB-QM / ASV /USV, DN20 |  | 9
| 003Z0228 | Šróbenie"navarovacie" pre AB-QM / ASV /USV, DN25 |  | 12
| 003Z0229 | Šróbenie"navarovacie" pre AB-QM / ASV /USV, DN32 |  | 16
| 003Z0231 | Šróbenie"závitové" pre AB-QM, DN10 |  | 5
| 003Z0232 | Šróbenie"závitové" pre AB-QM / ASV / USV, DN15 R1/2" |  | 7
| 003Z0233 | Šróbenie"závitové" pre AB-QM / ASV / USV, DN20 R3/4" |  | 9
| 003Z0234 | Šróbenie"závitové" pre AB-QM / ASV / USV, DN25 R 1" |  | 12
| 003Z0235 | Šróbenie"závitové" pre AB-QM / ASV / USV, DN32 R 1 1/4" |  | 16
| 003Z0236 | Blok.O-krúžok EPDM pre AB-QM, DN10-32 (1.gen.) |  | 4.6
| 003Z0240 | Uzatv.prvok-plast.hlavica (1bar) pre AB-QM, DN10-32 |  | 5
| 003Z0270 | Šróbenie"navarovacie" pre AB-QM, DN40 (prevleč.mat.2") |  | 32
| 003Z0271 | Šróbenie"navarovacie" pre ASV / USV, DN40 (prevleč.mat.1a3/4") |  | 31
| 003Z0272 | Šróbenie"navarovacie" pre ASV / USV, DN50 (prevleč.mat.2a1/4") |  | 38
| 003Z0273 | Šróbenie"závitové" pre ASV / USV, DN40 (prevleč.mat.1a3/4") |  | 31
| 003Z0274 | Šróbenie"závitové" pre ASV / USV, DN50 (prevleč.mat.2a1/4") |  | 38
| 003Z0276 | Šróbenie"navarovacie" pre AB-QM / ASV-PV(3.g.), DN50 (prevleč.mat.2a1/2") |  | 40
| 003Z0278 | Šróbenie"závitové" pre AB-QM / ASV-PV(3.g.), DN50 (prevleč.mat.2a1/2") R2" |  | 40
| 003Z0279 | Šróbenie"závitové" pre AB-QM, DN40 (prevleč.mat.2") R 1 1/2" |  | 32
| 003Z0382 | Termopohon QT, 45-60°C, pre AB-QM, DN10-20 |  | 88
| 003Z0383 | Termopohon QT, 45-60°C, pre AB-QM, DN25-32 |  | 88
| 003Z0384 | Termopohon QT, 35-50°C, pre AB-QM, DN10-20 |  | 88
| 003Z0385 | Termopohon QT, 35-50°C, pre AB-QM, DN25-32 |  | 88
| 003Z0391 | Ponorná jímka/púzdro pre senzor QT |  | 35
| 003Z0392 | Adaptér QT (pre AB-QM, DN10-20), náhradný diel |  | 15
| 003Z0393 | Adaptér QT (pre AB-QM, DN25-32), náhradný diel |  | 15
| 003Z0394 | Sada na prichytenie senzoru QT na potrubie, náhradný diel |  | 10
| 003Z0395 | Štítok nastavenia prietoku QT |  | 20
| 003Z0611 | ASV-PV(3.g.), DN50, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 410
| 003Z0621 | ASV-PV(3.g.), DN50, 20-40kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 410
| 003Z0623 | ASV-PV, DN65, 20-40kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 1350
| 003Z0624 | ASV-PV, DN80, 20-40kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 1590
| 003Z0625 | ASV-PV, DN100, 20-40kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 2050
| 003Z0631 | ASV-PV(3.g.), DN50, 35-75kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 450
| 003Z0633 | ASV-PV, DN65, 35-75kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 1350
| 003Z0634 | ASV-PV, DN80, 35-75kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 1590
| 003Z0635 | ASV-PV, DN100, 35-75kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 2050
| 003Z0641 | ASV-PV(3.g.), DN50, 60-100kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m |  | 500
| 003Z0643 | ASV-PV, DN65, 60-100kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 1590
| 003Z0644 | ASV-PV, DN80, 60-100kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 1950
| 003Z0645 | ASV-PV, DN100, 60-100kPa, prírubový, +CU-kapilára 2.5m, +2 adaptéry |  | 2490
| 003Z0690 | CU-kapilára 2.5m na prepojenie s ASV-PV,-P / AB-PM |  | 49
| 003Z0691 | Adaptér/predĺženie 45mm (AG-IG1/4") pre napoj.CU-kapiláry na MSV-F2 |  | 18
| 003Z0695 | Aret.kov.prvok prednastav.(rukoväť) pre AB-QM (bez pohonu), DN40-100 |  | 18
| 003Z0696 | Aret.kov.prvok prednastav.(rukoväť) pre AB-QM (bez pohonu), DN125-250 |  | 69
| 003Z0705 | AB-QM, DN125, s merac.koncovkami, prírubový |  | 5000
| 003Z0706 | AB-QM, DN150, s merac.koncovkami, prírubový |  | 5900
| 003Z0707 | AB-QM, DN200, s merac.koncovkami, prírubový |  | 7900
| 003Z0708 | AB-QM, DN250, s merac.koncovkami, prírubový |  | 11600
| 003Z0715 | AB-QM, DN125HF -vyšší prietok, s merac.koncovkami, prírubový |  | 5300
| 003Z0716 | AB-QM, DN150HF -vyšší prietok, s merac.koncovkami, prírubový |  | 6300
| 003Z0717 | AB-QM, DN200HF -vyšší prietok, s merac.koncovkami, prírubový |  | 9800
| 003Z0718 | AB-QM, DN250HF -vyšší prietok, s merac.koncovkami, prírubový |  | 13600
| 003Z0770 | AB-QM, DN40 3TP, s 3-merac.koncovkami, vonk.závit |  | 740
| 003Z0771 | AB-QM, DN50 3TP, s 3-merac.koncovkami, vonk.závit |  | 860
| 003Z0772 | AB-QM, DN50(F)3TP, s 3-merac.koncovkami, (prírubový) |  | 1240
| 003Z0773 | AB-QM, DN65 3TP, s 3-merac.koncovkami, prírubový |  | 1950
| 003Z0774 | AB-QM, DN80 3TP, s 3-merac.koncovkami, prírubový |  | 2100
| 003Z0775 | AB-QM, DN100 3TP, s 3-merac.koncovkami, prírubový |  | 2500
| 003Z0793 | AB-QM DN100 PN16 3TP |  | 2400
| 003Z0794 | AB-QM DN100 PN16 3TP |  | 2500
| 003Z0795 | AB-QM DN100 PN16 3TP |  | 3000
| 003Z1022 | Adapter pre termopohon TWA-A, NC (230V,24V) pre MTCV-verzia"C" |  | 35
| 003Z1023 | Teplomer 0-80°C (pripoj.AG1/4") pre MTCV-verzia"A"a"B" |  | 20
| 003Z1024 | Jímka/puzdro pre senzor ESMB PT1000 (087B1184) pre MTCV-verzia"C" |  | 10
| 003Z1027 | Šróbenie s GK, DN15 (2ks), príslušenstvo MTCV |  | 30
| 003Z1028 | Šróbenie s GK, DN20 (2ks), príslušenstvo MTCV |  | 35
| 003Z1033 | Termostat.riadiaci.modul -pre MTCV-verzia"A" (rozsah nastav.35-60°C) |  | 70
| 003Z1034 | Šróbenie (k MTCV, DN15) na pájkovanie pre CU-potrubie 15mm |  | 15
| 003Z1035 | Šróbenie (k MTCV, DN15) na pájkovanie pre CU-potrubie 18mm |  | 18
| 003Z1039 | Šróbenie (k MTCV, DN20) na pájkovanie pre CU-potrubie 22mm |  | 23
| 003Z1040 | Šróbenie (k MTCV, DN20) na pájkovanie pre CU-potrubie 28mm |  | 34
| 003Z1061 | MSV-F2, DN50, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 300
| 003Z1062 | MSV-F2, DN65, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 470
| 003Z1063 | MSV-F2, DN80, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 620
| 003Z1064 | MSV-F2, DN100, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 890
| 003Z1065 | MSV-F2, DN125, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 1390
| 003Z1066 | MSV-F2, DN150, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 1690
| 003Z1067 | MSV-F2, DN200, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 3390
| 003Z1068 | MSV-F2, DN250, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 4690
| 003Z1069 | MSV-F2, DN300, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 7590
| 003Z1070 | MSV-F2, DN50, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 410
| 003Z1071 | MSV-F2, DN65, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 590
| 003Z1072 | MSV-F2, DN80, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 850
| 003Z1073 | MSV-F2, DN100, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 1250
| 003Z1074 | MSV-F2, DN125, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 1750
| 003Z1075 | MSV-F2, DN150, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 2250
| 003Z1076 | MSV-F2, DN200, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 4550
| 003Z1077 | MSV-F2, DN250, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 6350
| 003Z1078 | MSV-F2, DN300, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 11950
| 003Z1085 | MSV-F2, DN15, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 153
| 003Z1086 | MSV-F2, DN20, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 169
| 003Z1087 | MSV-F2, DN25, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 184
| 003Z1088 | MSV-F2, DN32, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 204
| 003Z1089 | MSV-F2, DN40, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 224.4
| 003Z1090 | MSV-F2, DN350, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 10990
| 003Z1091 | MSV-F2, DN400, PN16, s merac.koncovkami, prírubový |  | 14690
| 003Z1092 | MSV-F2, DN15, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 210
| 003Z1093 | MSV-F2, DN20, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 235
| 003Z1094 | MSV-F2, DN25, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 270
| 003Z1095 | MSV-F2, DN32, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 295
| 003Z1096 | MSV-F2, DN40, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 350
| 003Z1097 | MSV-F2, DN350, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 32000
| 003Z1098 | MSV-F2, DN400, PN25, s merac.koncovkami, prírubový |  | 32000
| 003Z1120 | TVM-H 20, 3-cest.zmiešav.ventil, DN20, 30-70°C, vnút.závit, (systémy UK) |  | 104
new | 003Z1125 | TVM-W DN20 |  | 120
| 003Z1127 | TVM-H 25, 3-cest.zmiešav.ventil, DN25, 30-70°C, vnút.závit, (systémy UK) |  | 110
new | 003Z1130 | NR Valve TVM-H DN20 |  | 23.5
new | 003Z1131 | NR Valve TVM-H DN25 |  | 37.7
new | 003Z1132 | Sensor TVM-H 30-70C |  | 43.9
| 003Z1201 | AB-QM, DN10, bez merac.koncoviek, vonk.závit |  | 120
| 003Z1202 | AB-QM, DN15, bez merac.koncoviek, vonk.závit |  | 130
| 003Z1203 | AB-QM, DN20, bez merac.koncoviek, vonk.závit |  | 150
| 003Z1204 | AB-QM, DN25, bez merac.koncoviek, vonk.závit |  | 190
| 003Z1205 | AB-QM, DN32, bez merac.koncoviek, vonk.závit |  | 250
| 003Z1211 | AB-QM, DN10, s merac.koncovkami, vonk.závit |  | 140
| 003Z1212 | AB-QM, DN15, s merac.koncovkami, vonk.závit |  | 150
| 003Z1213 | AB-QM, DN20, s merac.koncovkami, vonk.závit |  | 170
| 003Z1214 | AB-QM, DN25, s merac.koncovkami, vonk.závit |  | 200
| 003Z1215 | AB-QM, DN32, s merac.koncovkami, vonk.závit |  | 270
| 003Z1222 | AB-QM DN32 with measuring nipples |  | 150
| 003Z1223 | AB-QM DN32 with measuring nipples |  | 190
| 003Z1224 | AB-QM DN32 with measuring nipples |  | 220
| 003Z1225 | AB-QM DN32 with measuring nipples |  | 300
| 003Z1230 | Uzatv.prvok-kov.hlavica (16bar) pre AB-QM, DN10-32 |  | 14
| 003Z1251 | AB-QM, DN10LF -nižší prietok, bez merac.koncoviek, vonk.závit |  | 120
| 003Z1252 | AB-QM, DN15LF -nižší prietok, bez merac.koncoviek, vonk.závit |  | 130
| 003Z1261 | AB-QM, DN10LF -nižší prietok, s merac.koncovkami, vonk.závit |  | 140
| 003Z1262 | AB-QM, DN15LF -nižší prietok, s merac.koncovkami, vonk.závit |  | 150
| 003Z1401 | AB-QM DN15 Low F with m. nipples |  | 145
| 003Z1402 | AB-PM, DN15, bez mer.konc., vonk.závit, +CU-kapilára,+adapt.AG3/8"-IG1/16" |  | 165
| 003Z1403 | AB-PM, DN20, bez mer.konc., vonk.závit, +CU-kapilára,+adapt.AG3/8"-IG1/16" |  | 185
| 003Z1404 | AB-PM, DN25, bez mer.konc., vonk.závit, +CU-kapilára,+adapt.AG3/8"-IG1/16" |  | 205
| 003Z1405 | AB-PM DN15 without test plugs |  | 325
| 003Z1411 | AB-PM DN15 without test plugs |  | 155
| 003Z1412 | AB-PM DN15 without test plugs |  | 175
| 003Z1413 | AB-PM DN15 without test plugs |  | 195
| 003Z1414 | AB-PM DN15 without test plugs |  | 215
| 003Z1415 | AB-PM DN15 without test plugs |  | 335
| 003Z1515 | MTCV-verzia"A", DN15, 35-60°C, vnút.závit (EcoBrass-z bezolovnat.mosadze) |  | 91
| 003Z1520 | MTCV-verzia"A", DN20, 35-60°C, vnút.závit (EcoBrass-z bezolovnat.mosadze) |  | 99
| 003Z2021 | Termostat.dezinfekč.modul -pre MTCV-verzia"B" (dezinf.interval 65-75°C) |  | 28
| 003Z2121 | USV-M, DN15, vnút.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 36
| 003Z2122 | USV-M, DN20, vnút.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 43
| 003Z2123 | USV-M, DN25, vnút.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 55
| 003Z2124 | USV-M, DN32, vnút.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 70
| 003Z2125 | USV-M, DN40, vnút.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 80
| 003Z2126 | USV-M, DN15, vonk.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 36
| 003Z2127 | USV-M, DN20, vonk.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 43
| 003Z2128 | USV-M, DN25, vonk.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 55
| 003Z2129 | USV-M, DN32, vonk.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 70
| 003Z2130 | USV-M, DN40, vonk.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 80
| 003Z2131 | USV-I, DN15, s 1-mer.konc."rectus", vnút.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 50
| 003Z2132 | USV-I, DN20, s 1-mer.konc."rectus", vnút.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 58
| 003Z2133 | USV-I, DN25, s 1-mer.konc."rectus", vnút.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 69
| 003Z2134 | USV-I, DN32, s 1-mer.konc."rectus", vnút.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 85
| 003Z2135 | USV-I, DN40, s 1-mer.konc."rectus", vnút.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 95
| 003Z2136 | USV-I, DN15, s 1-mer.konc."rectus", vonk.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 50
| 003Z2137 | USV-I, DN20, s 1-mer.konc."rectus", vonk.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 58
| 003Z2138 | USV-I, DN25, s 1-mer.konc."rectus", vonk.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 69
| 003Z2139 | USV-I, DN32, s 1-mer.konc."rectus", vonk.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 85
| 003Z2140 | USV-I, DN40, s 1-mer.konc."rectus", vonk.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 95
| 003Z2141 | set USV-I + USV-M, DN15, vnút.závit |  | 82
| 003Z2142 | set USV-I + USV-M, DN20, vnút.závit |  | 95
| 003Z2143 | set USV-I + USV-M, DN25, vnút.závit |  | 120
| 003Z2144 | set USV-I + USV-M, DN32, vnút.závit |  | 150
| 003Z2145 | set USV-I + USV-M, DN40, vnút.závit |  | 170
| 003Z2146 | set USV-I + USV-M, DN15, vonk.závit |  | 82
| 003Z2147 | set USV-I + USV-M, DN20, vonk.závit |  | 95
| 003Z2148 | set USV-I + USV-M, DN25, vonk.závit |  | 120
| 003Z2149 | set USV-I + USV-M, DN32, vonk.závit |  | 150
| 003Z2150 | set USV-I + USV-M, DN40, vonk.závit |  | 170
| 003Z2151 | USV-I, DN50, s 1-mer.konc."rectus", vnút.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 165
| 003Z2152 | USV-I, DN50, s 1-mer.konc."rectus", vonk.závit (+vyp.kohút/nástav. 003L8141) |  | 165
| 003Z2153 | USV-M, DN50, vnút.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 155
| 003Z2154 | USV-M, DN50, vonk.závit (+vypúšť.kohút/nástavec 003L8141) |  | 155
| 003Z2155 | set USV-I + USV-M, DN50, vnút.závit (nekompatibil.s PV-reg.) |  | 310
| 003Z2156 | PV-regulátor"dp", 5-25kPa, pre USV-M, DN15 (+CU-kapilára 1.5m) |  | 155
| 003Z2157 | PV-regulátor"dp", 5-25kPa, pre USV-M, DN20 (+CU-kapilára 1.5m) |  | 160
| 003Z2158 | PV-regulátor"dp", 5-25kPa, pre USV-M, DN25 (+CU-kapilára 1.5m) |  | 195
| 003Z2159 | PV-regulátor"dp", 5-25kPa, pre USV-M, DN32 a 40 (+CU-kapilára 1.5m) |  | 260
| 003Z2160 | set USV-I + USV-M, DN50, vonk.závit (nekompatib.s PV-reg.) |  | 310
new | 003Z2201 | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |  | 180
new | 003Z2202 | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |  | 195
new | 003Z2203 | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |  | 236
new | 003Z2204 | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |  | 322
new | 003Z2205 | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |  | 350
| 003Z3134 | Sada šróbení pre 3-cest.vent.TVM(-H,-W), DN20 |  | 22
| 003Z3135 | Sada šróbení pre 3-cest.vent.TVM(-H,-W), DN25 |  | 38
| 003Z3145 | TVM-W 20 (2.gen.), 3-cest.zmiešav.ventil, DN20, 35-60°C, vnút.závit, (syst.TV) |  | 88
| 003Z3146 | TVM-W 25 (2.gen.), 3-cest.zmiešav.ventil, DN20, 35-60°C, vnút.závit, (syst.TV) |  | 94
| 003Z3150 | TVM-W DN20 2g with NR |  | 135
| 003Z3151 | TVM-W DN20 2g with NR |  | 215
| 003Z3155 | TVM-W DN20 2g with NR |  | 110
| 003Z3156 | TVM-W DN20 2g with NR |  | 120
| 003Z3157 | TVM-W DN20 2g with NR |  | 125
| 003Z3159 | TVM-W DN20 2g with NR |  | na vyžiadanie
| 003Z3181 | AB-PM DN15 vertikálna sada |  | 240
| 003Z3182 | AB-PM DN15 horizontálna sada |  | 200
| 003Z3183 | AB-PM DN20 vertikálna sada |  | 250
| 003Z3184 | AB-PM DN20 horizontálna sada |  | 210
| 003Z3185 | AB-PM DN25 vertikálna sada |  | 350
| 003Z3186 | AB-PM DN25 horizontálna sada |  | 310
| 003Z3850 | CCR 2, riadiaca jednotka dezinfekč.procesu (16-výstupov) k MTCV-vrzia"C" |  | 1200
| 003Z4000 | MSV-BD, DN15LF -nižší priet., s merac.konc.,uzatvár.-GK a vyp., vnút.záv. (rotač.) |  | 66
| 003Z4001 | MSV-BD, DN15, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vnút.závit (rotačný) |  | 66
| 003Z4002 | MSV-BD, DN20, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vnút.závit (rotačný) |  | 77
| 003Z4003 | MSV-BD, DN25, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vnút.závit (rotačný) |  | 88
| 003Z4004 | MSV-BD, DN32, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vnút.závit (rotačný) |  | 110.7829
| 003Z4005 | MSV-BD, DN40, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vnút.závit (rotačný) |  | 131
| 003Z4006 | MSV-BD, DN50, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vnút.závit (rotačný) |  | 171
| 003Z4011 | MSV-S, DN15, vnút.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 25
| 003Z4012 | MSV-S, DN20, vnút.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 30
| 003Z4013 | MSV-S, DN25, vnút.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 40
| 003Z4014 | MSV-S, DN32, vnút.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 60
| 003Z4015 | MSV-S, DN40, vnút.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 125
| 003Z4016 | MSV-S, DN50, vnút.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 160
| 003Z4030 | MSV-B, DN15LF -nižší prietok, s mer.konc.a uzatvár.-GK, vnút.závit (bez vypúšť.) |  | 61
| 003Z4031 | MSV-B, DN15, s merac.koncovkami a uzatvár.-GK, vnút.závit (bez vypúšť.) |  | 61
| 003Z4032 | MSV-B, DN20, s merac.koncovkami a uzatvár.-GK, vnút.závit (bez vypúšť.) |  | 71
| 003Z4033 | MSV-B, DN25, s merac.koncovkami a uzatvár.-GK, vnút.závit (bez vypúšť.) |  | 77
| 003Z4034 | MSV-B, DN32, s merac.koncovkami a uzatvár.-GK, vnút.závit (bez vypúšť.) |  | 101
| 003Z4035 | MSV-B, DN40, s merac.koncovkami a uzatvár.-GK, vnút.závit (bez vypúšť.) |  | 121
| 003Z4036 | MSV-B, DN50, s merac.koncovkami a uzatvár.-GK, vnút.závit (bez vypúšť.) |  | 161
| 003Z4041 | ASV-BD, DN15, s mer.konc.,uzatv.-GK a imp.otv.1/16", vnút.závit, (+EPP-izol.ob.) |  | 72
| 003Z4042 | ASV-BD, DN20, s mer.konc.,uzatv.-GK a imp.otv.1/16", vnút.závit, (+EPP-izol.ob.) |  | 82
| 003Z4043 | ASV-BD, DN25, s mer.konc.,uzatv.-GK a imp.otv.1/16", vnút.závit, (+EPP-izol.ob.) |  | 97
| 003Z4044 | ASV-BD, DN32, s mer.konc.,uzatv.-GK a imp.otv.1/16", vnút.závit, (+EPP-izol.ob.) |  | 111.2811
| 003Z4045 | ASV-BD, DN40, s mer.konc.,uzatv.-GK a imp.otv.1/16", vnút.závit, (+EPP-izol.ob.) |  | 139
| 003Z4046 | ASV-BD, DN50, s mer.konc.,uzatv.-GK a imp.otv.1/16", vnút.závit, (+EPP-izol.ob.) |  | 175
| 003Z4051 | set MSV-BD + MSV-S, DN15, vnút.závit |  | 90
| 003Z4052 | set MSV-BD + MSV-S, DN20, vnút.závit |  | 105
| 003Z4053 | set MSV-BD + MSV-S, DN25, vnút.závit |  | 120
| 003Z4054 | set MSV-BD + MSV-S, DN32, vnút.závit |  | 160.3559
| 003Z4055 | set MSV-BD + MSV-S, DN40, vnút.závit |  | 260
| 003Z4056 | set MSV-BD + MSV-S, DN50, vnút.závit |  | 320
| 003Z4096 | Vypúšť.nástavec (AG1/4"-AG1/2"pripoj.had.) na vypúšť.otvor (IG1/4") MSV-BD |  | 23
| 003Z4097 | Vypúšť.nástavec (AG1/4"-AG3/4"pripoj.had.) na vypúšť.otvor (IG1/4") MSV-BD |  | 25
| 003Z4100 | MSV-BD, DN15LF -nižší priet., s merac.konc.,uzatvár.-GK a vyp., vonk.záv. (rotač.) |  | 66
| 003Z4101 | MSV-BD, DN15, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vonk.závit (rotačný) |  | 66
| 003Z4102 | MSV-BD, DN20, s merac.koncovk.,uzatvár.-GK a vypúšť., vonk.závit (rotačný) |  | 77
| 003Z4111 | MSV-S, DN15, vonk.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 25
| 003Z4112 | MSV-S, DN20, vonk.závit (GV s HF vypúšť.-uzatv.na inbus, pripoj.had.-AG3/4") |  | 30
| 003Z4130 | MSV-B, DN15, s merac.koncovkami.a uzatvár.-GK, vonk.závit (bez vypúšť.) |  | 61
| 003Z4131 | MSV-B, DN15LF -nižší prietok, s mer.konc.a uzatvár.-GK, vonk.závit (bez vypúšť.) |  | 61
new | 003Z4141 | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |  | 69
new | 003Z4142 | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |  | 78.5
| 003Z4652 | Ovládacia hlavica pre MSV-BD,-B (s ukazovateľmi prednastav.) |  | 11
| 003Z4657 | Predĺžené "ihlové" meracie koncovky 60mm pre MSV-BD,-B / ASV-BD (2ks) |  | 39
| 003Z4660 | Handle ass'y DN15-50 spare part |  | 3
| 003Z4662 | Štandardné "ihlové" meracie koncovky 30mm pre MSV-BD,-B / ASV-BD (2ks) |  | 10
| 003Z4787 | EPP-izol.box do 120°C (s klipsami) pre AB-QM + ABN-A5, DN15 |  | 56
| 003Z4788 | EPP-izol.box do 120°C (s klipsami) pre AB-QM + ABN-A5, DN20 |  | 58
| 003Z4789 | EPP-izol.box do 120°C (s klipsami) pre AB-QM + ABN-A5, DN25 |  | 60
| 003Z4790 | EPP-izol.box do 120°C (s klipsami) pre AB-QM + ABN-A5, DN32 |  | 62
| 003Z5501 | ASV-PV (4.gen.), DN15, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 148
| 003Z5502 | ASV-PV (4.gen.), DN20, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 175
| 003Z5503 | ASV-PV (4.gen.), DN25, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 195
| 003Z5504 | ASV-PV (4.gen.), DN32, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 260
| 003Z5505 | ASV-PV (4.gen.), DN40, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 280
| 003Z5506 | ASV-PV (4.gen.), DN50, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 300
| 003Z5511 | ASV-PV (4.gen.), DN15, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 150
| 003Z5512 | ASV-PV (4.gen.), DN20, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 175
| 003Z5513 | ASV-PV (4.gen.), DN25, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 195
| 003Z5514 | ASV-PV (4.gen.), DN32, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 260
| 003Z5515 | ASV-PV (4.gen.), DN40, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 280
| 003Z5516 | ASV-PV (4.gen.), DN50, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 300
| 003Z5541 | ASV-PV (4.gen.), DN15, 20-60kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 150
| 003Z5542 | ASV-PV (4.gen.), DN20, 20-60kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 175
| 003Z5543 | ASV-PV (4.gen.), DN25, 20-60kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 195
| 003Z5544 | ASV-PV (4.gen.), DN32, 20-60kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 260
| 003Z5545 | ASV-PV (4.gen.), DN40, 20-60kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 280
| 003Z5546 | ASV-PV (4.gen.), DN50, 20-60kPa, vnút.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 300
| 003Z5551 | ASV-PV (4.gen.), DN15, 20-60kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 150
| 003Z5552 | ASV-PV (4.gen.), DN20, 20-60kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 175
| 003Z5553 | ASV-PV (4.gen.), DN25, 20-60kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 195
| 003Z5554 | ASV-PV (4.gen.), DN32, 20-60kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 260
| 003Z5555 | ASV-PV (4.gen.), DN40, 20-60kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 280
| 003Z5556 | ASV-PV (4.gen.), DN50, 20-60kPa, vonk.závit, +CU-kapilára 1.5m (bez izol.obalu) |  | 300
| 003Z5601 | ASV-PV (4.gen.), DN15, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 155
| 003Z5602 | ASV-PV (4.gen.), DN20, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 180
| 003Z5603 | ASV-PV (4.gen.), DN25, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 200
| 003Z5604 | ASV-PV (4.gen.), DN32, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 265
| 003Z5605 | ASV-PV (4.gen.), DN40, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 285
| 003Z5606 | ASV-PV (4.gen.), DN50, 5-25kPa, vnút.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 310
| 003Z5611 | ASV-PV (4.gen.), DN15, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 155
| 003Z5612 | ASV-PV (4.gen.), DN20, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 180
| 003Z5613 | ASV-PV (4.gen.), DN25, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 200
| 003Z5614 | ASV-PV (4.gen.), DN32, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 265
| 003Z5615 | ASV-PV (4.gen.), DN40, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 285
| 003Z5616 | ASV-PV (4.gen.), DN50, 5-25kPa, vonk.závit, +CU-kapil.1.5m,+EPP-izol.do 120°C |  | 310
| 003Z7800 | EPP-izol.obal do 120°C pre ASV-PV (4.gen.), DN15 a 20 |  | 6
| 003Z7802 | EPP-izol.obal do 120°C pre ASV-PV (4.gen.), DN25 |  | 8
| 003Z7803 | EPP-izol.obal do 120°C pre ASV-PV (4.gen.), DN32 |  | 12
| 003Z7804 | EPP-izol.obal do 120°C pre ASV-PV (4.gen.), DN40 a 50 |  | 16
| 003Z7850 | Prvok na preplachovanie sústavy UK pre ASV-PV (4.gen.) |  | 12
new | 003Z8500 | NovoCon S Hybrid |  | 315
new | 003Z8501 | NovoCon S Hybrid |  | 312
| 003Z8502 | NovoCon® S Digital & Hybrid |  | 306
| 003Z8503 | NovoCon® S CO6, Energy, I/O |  | 321
| 003Z8504 | NovoCon S Digital & Hybrid |  | 321
| 003Z8520 | NovoCon S Digital & Hybrid |  | 225
| 003Z8521 | NovoCon S Digital & Hybrid |  | 340
| 003Z8522 | NovoCon S Digital & Hybrid |  | 210
| 003Z8600 | Digitál.kábel NovoCon® Digital, 1.5m, zapojenie"zbernica / napájanie" |  | 15
| 003Z8601 | Digitál.kábel NovoCon® Digital, 5m, zapojenie"zbernica / napájanie" |  | 30
| 003Z8602 | Digitál.kábel NovoCon® Digital, 10m, zapojenie"zbernica / napájanie" |  | 45
| 003Z8603 | Digitál.kábel pohonu NovoCon® "daisy chain", 1.5m, zapojenie"pohon / pohon" |  | 15
| 003Z8604 | Digitál.kábel pohonu NovoCon® "daisy chain", 5m, zapojenie"pohon / pohon" |  | 35
| 003Z8605 | Digitál.kábel pohonu NovoCon® "daisy chain", 10m, zapojenie"pohon / pohon" |  | 50
| 003Z8606 | Analóg.kábel NovoCon® , 1.5m, zapojenie"0-10V / napájanie / zosilov.napätia" |  | 15
| 003Z8607 | Analóg.kábel NovoCon® , 5m, zapojenie"0-10V / napájanie / zosilov.napätia" |  | 30
| 003Z8608 | Analóg.kábel NovoCon® , 10m, zapojenie"0-10V / napájanie / zosilov.napätia" |  | 50
| 003Z8609 | Digitál.kábel pohonu NovoCon® "daisy chain", 0.5m, zapojenie"pohon / pohon" |  | 15
| 003Z8610 | Kábel NovoCon® Energy, 1.5m, zapoj."pohon / povrchové tepl.senzory PT1000" |  | 100
| 003Z8611 | Kábel NovoCon® Energy, 1.5m, zapoj."pohon / ponorné tepel.senzory PT1000" |  | 115
| 003Z8612 | Kábel NovoCon® I/O, 1.5m; zapojenie"pohon / volné el.vodiče" |  | 35
| 013G0011 | RA-N 10 rohový |  | 14.3
| 013G0012 | RA-N 10 priamy |  | 14.3
| 013G0013 | RA-N 15 VALVE BODY NF-rohový |  | 15.4
| 013G0014 | RA-N 15 VALVE BODY NF-priamy |  | 15.4
| 013G0015 | RA-N 20 rohový |  | 18.7
| 013G0016 | RA-N 20 priamy |  | 18.7
| 013G0037 | RA-N 25 rohový |  | 35.2
| 013G0038 | RA-N 25 priamy |  | 35.2
| 013G0115 | RA-N 10 VALVE BODY SMS |  | 14.3
| 013G0116 | RA-N 15, Straight, D, Sealing-priamy |  | 14.3
| 013G0117 | RA-N 15, Straight, D, Sealing-UK |  | 14.3
| 013G0151 | RA-N 10 UK |  | 14.3
| 013G0153 | RA-N 15 VALVE BODY DIN |  | 15.9
| 013G0155 | RA-N 20 UK |  | 19.8
| 013G0231 | RA-N 10 uhlový pravý |  | 16.5
| 013G0232 | RA-N 10 uhlový ľavý |  | 16.5
| 013G0233 | VALVE BODY RIGHT MOUNTED |  | 17.6
| 013G0234 | VALVE BODY LEFT MOUNTED |  | 17.6
| 013G0290 | Upchávka RA*,RTD* |  | 8.1
| 013G0294 | Poistka* poistka prednastavenia ventilu RA-N |  | 0.3
| 013G1231 | závitový kľúč na deaktiváciu poistky voči odcudzeniu |  | 5.9
| 013G1232 | poistka voči odcudzeniu hlavíc vo vyhotovení pre verejné miestnosti |  | 0.25
| 013G1236 | sada závitového a imbusového kľúča* |  | 10.2
| 013G1237 | obmedzovacie kolíky pre hlavice RA 2000* |  | 0.4
| 013G1350 | rohový adaptér pre integrované ventily typu RA a hlavice RA a RAE so západkovým upevnením |  | 9.5
| 013G1360 | rohový adaptér pre integrované ventily so závitom M 30x1,5 a hlavice RAE so západkovým upevnením |  | 9.5
| 013G1672 | kryt stupnice nastavenia hlavíc RA vo vyhotovení pre verejné miestnosti* |  | 0.4
| 013G1675 | RA-G 15 priamy |  | 24.2
| 013G1676 | RA-G 15 rohový |  | 24.2
| 013G1677 | RA-G 20 priamy |  | 26.4
| 013G1678 | RA-G 20 rohový |  | 26.4
| 013G1679 | RA-G 25 priamy |  | 43.9
| 013G1680 | RA-G 25 rohový |  | 43.9
| 013G2920 | RA 2920 |  | 28.9
| 013G2922 | RA 2922 |  | 34.3
| 013G2940 | RA 2940 zabudovaný snímač, západkové upevnenie a možnosť plného uzatvorenia ventilu |  | 20
| 013G2944 | RA Standard Element IF, zero blocking - zabudovaný snímač, západkové upevnenie a protimrazová ochrana |  | 19.9
| 013G2945 | RA 2945 |  | 17.3
| 013G2975 | RA 2975 |  | 18.6
| 013G2980 | RA 2980 zabudovaný snímač, západkové upevnenie a protimrazová ochrana |  | 20
| 013G2982 | RA 2982 |  | 24.5
| 013G2992 | RA Standard Element FF, cover-plate - externý snímač, západkové upevnenie a protimrazová ochrana |  | 26.4
| 013G2996 | RA Standard Element FF, cover-plate - zabudovaný snímač, západkové upevnenie, minimálne nastavenie 16°C |  | 19.9
| 013G3063 | Servisná vložka* pre RA-N DN 10, 15 a 25 |  | 7.2
| 013G3064 | Servisná vložka* pre RA-N DN 20 |  | 8.5
| 013G3083 | prístroj na údržbu ventilov RTD, Demoblock na výmenu vrchných dielov ventilov |  | 495
| 013G3084 | prístroj na údržbu ventilov RA, Demoblock na výmenu vrchných dielov ventilov |  | 1173
| 013G3085 | prístroj na údržbu ventilov RTD, Demoblock na výmenu vrchných dielov ventilov - základná sada |  | 782
| 013G3094 | RA-C DN 15 Cooling valve-Ventil regulačný s prednastavením |  | 23.5
| 013G3096 | RA-C DN20 Cooling Valve-Ventil regulačný s prednastavením |  | 57
| 013G3116 | adaptér pre "Demoblock RTD", umožňuje demontáž dielov ventilov RA (DN 3/8" - 1/2") |  | 162
| 013G3127 | Sada rúrok |  | 12.8
| 013G3128 | Rozety rozeta + chránička pre sadu VHX, povrch biela RAL 9016 (biela) |  | 13.2
| 013G3129 | Rozety rozeta + chránička pre sadu VHX, povrch chróm |  | 15.4
| 013G3131 | Rozety rozeta + chránička pre sadu VHX, povrch nerez |  | 36.2
| 013G3132 | Rozety rozeta + chránička pre sadu URX, povrch biela RAL 9016 (biela) |  | 14.3
| 013G3133 | Rozety rozeta + chránička pre sadu URX, povrch chróm |  | 31.6
| 013G3134 | Rozety rozeta + chránička pre sadu URX, povrch nerez |  | 57
| 013G3181 | šróbenie 3/8" |  | 1.3
| 013G3182 | prevlečná matica 3/8" |  | 1.6
| 013G3183 | šróbenie 1/2" |  | 1.85
| 013G3184 | prevlečná matica 1/2" |  | 3.5
| 013G3185 | šróbenie 3/4" |  | 6.1
| 013G3186 | prevlečná matica 3/4" |  | 4.2
| 013G3187 | šróbenie 1" |  | 10.5
| 013G3188 | prevlečná matica 1" |  | 6.2
| 013G3207 | Rozety rozeta + 2 chráničky pre sadu VHX, povrch biela RAL 9016 (biela) |  | 11.3
| 013G3208 | Rozety rozeta + 2 chráničky pre sadu VHX, povrch chróm |  | 26.6
| 013G3209 | Rozety rozeta + 2 chráničky pre sadu VHX, povrch nerez |  | 39.8
| 013G3210 | RA 15/6TB spodné pripojenie |  | 39.8
| 013G3215 | RA 15/6TB bočné pripojenie |  | 39.8
| 013G3218 | RA 15/6T BY-PAS-RA 15/6T |  | 44.9
| 013G3220 | RA 15/6T BY-PAS-RA 15/6T |  | 41.8
| 013G3237 | RA-N press-fit angle, sealing |  | 15.3
| 013G3238 | RA-N press-fit straight, sealing-priamy |  | 15.3
| 013G3239 | RA-N press-fit straight, sealing-UK |  | 15.3
| 013G3268 | RA 15/6T BY-PAS-RA 15/6T |  | 35.7
| 013G3270 | RA 15/6T BY-PAS-RA 15/6T |  | 35.7
| 013G3300 | hlavica na uzavretie ventilu RA pri demontáži telesa |  | 29.6
| 013G3305 | hlavica na uzavretie ventilu RTD pri demontáži telesa |  | 24.1
| 013G3362 | RA-KE jednorúrkový systém teleso ventilu bez prednastavenia |  | 19.4
| 013G3363 | RA-K dvojrúrkový systém teleso ventilu s prednastavením |  | 19.76
| 013G3366 | RA-KE jednorúrkový systém spojovacia rúrka, spodný prípoj |  | 23.5
| 013G3367 | RA-K dvojrúrkový systém spojovacia rúrka, spodný prípoj |  | 20.41
| 013G3368 | RA-KE jednorúrkový systém spojovacia rúrka, bočný prípoj |  | 23.5
| 013G3369 | RA-K dvojrúrkový systém spojovacia rúrka, bočný prípoj |  | 23.5
| 013G3377 | Spojovacia rúrka 950 mm |  | 6.6
| 013G3378 | Spojovacia rúrka 650 mm |  | 4.2
| 013G4003 | Right-set chrome (RA-URX, RLV-X and RAX) |  | 126
| 013G4004 | Left-set chrome (RA-URX, RLV-X and RAX) |  | 126
| 013G4007 | Right-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RAX) |  | 109
| 013G4008 | Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RAX) |  | 109
| 013G4030 | RA-URX right mounted crome |  | 64
| 013G4031 | RA-URX left mounted crome |  | 64
| 013G4032 | RLV-X right mounted crome |  | 45.9
| 013G4033 | RLV-X left mounted crome |  | 45.9
| 013G4050 | RA-URX right mounted RAL9016 |  | 60
| 013G4051 | RA-URX left mounted RAL9016 |  | 60
| 013G4052 | RLV-X right mounted RAL9016 |  | 41.8
| 013G4053 | RLV-X left mounted RAL9016 |  | 41.8
| 013G4060 | RA-URX INOX right mounted |  | 83
| 013G4061 | RA-URX INOX left mounted |  | 83
| 013G4062 | RLV-X INOX right mounted |  | 55
| 013G4063 | RLV-X INOX left mounted |  | 55
| 013G4093 | Fittings for 15mm Cu/steel tubes, G3/4" |  | 5.2
| 013G4100 | Zverné spojky RA-N 10, RA-UN 10, RLV 10, RLV-S 10 |  | 2.2
| 013G4102 | Zverné spojky RA-N 10, RA-UN 10, RLV 10, RLV-S 11 |  | 2.2
| 013G4110 | Fittings for 10mm Cu/steel tube, G˝A |  | 2.4
| 013G4112 | Comp. fittings for KOVM PN10 DN15 fi 12 |  | 2.4
| 013G4114 | Comp. fittings for KOVM PN10 DN15 fi 14 |  | 2.4
| 013G4115 | Comp. fittings for KOVM PN10 DN15 fi 15 |  | 2.4
| 013G4116 | Comp. fittings for KOVM PN10 DN15 fi 16 |  | 2.4
| 013G4120 | Fitting for 10mm Cu/steel tubes, G3/4" |  | 3.1
| 013G4122 | itting for 12mm Cu/steel tubes, G3/4" |  | 3.1
| 013G4124 | Fitting for 14mm Cu/seel tubes, G3/4" |  | 3.1
| 013G4125 | Zverné spojky pre presné oceľové a medené potrubie G3/4 x 15 |  | 3
| 013G4126 | Zverné spojky pre presné oceľové a medené potrubie G3/4 x 16 |  | 3
| 013G4128 | Zverné spojky pre presné oceľové a medené potrubie G3/4 x 18 |  | 3
| 013G4132 | Right-set Chrome (RA-URX, RLV-X and RTX) |  | 142
| 013G4133 | Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X and RTX) |  | 142
| 013G4136 | Right-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RTX) |  | 126
| 013G4137 | Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RTX) |  | 126
| 013G4143 | Zverné spojky 1/2" AG RA-N 15, RA UN 15, |  | 4.1
| 013G4144 | Zverné spojky 1/2" AG RLV 15, RLV-S 15 |  | 4.1
| 013G4147 | Fitting for 15x2,5mm PEX tube, GŊ"A- |  | 4.1
| 013G4152 | Zverné spojky 3/4" IG RLV-K, RLV-KS, RA 15/6, VHS |  | 4
| 013G4154 | Zverné spojky 3/4" IG 14 x 2 |  | 4
| 013G4155 | Zverné spojky 3/4" IG 15 x 2,5 |  | 4
| 013G4156 | Zverné spojky 3/4" IG 16 x 2 |  | 4
| 013G4157 | Zverné spojky 3/4" IG 16 x 1,5 |  | 4
| 013G4158 | Zverné spojky 3/4" IG 18 x 2 |  | 4
| 013G4159 | Zverné spojky 3/4" IG 18 x 2,5 |  | 4
| 013G4160 | Zverné spojky 3/4" IG 20 x 2 |  | 4
| 013G4161 | Zverné spojky 3/4" IG 20 x 2,5 |  | 4
| 013G4162 | Zverné spojky 3/4" IG 17 x 2 |  | 4
| 013G4163 | Fittings for 16x2,2mm PEX tubes, G 3/4"-16 x 2,2 |  | 4.6
| 013G4166 | VHX-D držiak pre vykurovacie tyče iných výrobcov |  | 21.5
| 013G4167 | VHX-D vykurovacia tyč 150 W, 230V |  | 132
| 013G4168 | VHX-D vykurovacia tyč 300 W, 230V |  | 132
| 013G4169 | VHX-D vykurovacia tyč 600 W, 230V |  | 132
| 013G4174 | Zverné spojky 1/2" AG RA-N 15, RA-UN 15, RLV15, RLV-S 15 |  | 5.2
| 013G4176 | Fitting for 16X2 alupex, G1/2"A-RA 15/6, RA-N typ Jaga |  | 5.2
| 013G4179 | Tesniace O-krúžky sada O-krúžkov pre VHX MONO rohový a VHX DUO rohový |  | 3
| 013G4180 | Tesniace O-krúžky sada O-krúžkov pre VHX DUO priamy |  | 3
| 013G4181 | Tesniace O-krúžky sada O-krúžkov pre VHX MONO priamy |  | 3
| 013G4184 | Zverné spojky 3/4" IG 14 x 2 |  | 5
| 013G4186 | Zverné spojky 3/4" IG 16 x 2 |  | 5
| 013G4187 | Zverné spojky 3/4" IG 16 x 2,25 |  | 5
| 013G4188 | Zverné spojky 3/4" IG 18 x 2 |  | 5
| 013G4190 | Zverné spojky 3/4" IG 20 x 2 |  | 5
| 013G4191 | Zverné spojky 3/4" IG 20 x 2.5 |  | 5
| 013G4192 | Zverné spojky - meď a presná ocel-RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX-Fitting for 20x2,5mm Alupex tube, G 3/4" |  | 4
| 013G4193 | Zverné spojky - meď a presná ocel-RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX-Fitting for 20x2,5mm Alupex tube, G 3/4" |  | 4
| 013G4194 | Zverné spojky - meď a presná ocel-RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX-Fitting for 20x2,5mm Alupex tube, G 3/4" |  | 4
| 013G4195 | Zverné spojky - meď a presná ocel-RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX-Fitting 15mm Cu/steel tube,G˝A Chrome |  | 4
| 013G4196 | Zverné spojky - meď a presná ocel-RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX-Fitting 15mm Cu/steel tube,G˝A Chrome |  | 4
| 013G4197 | Fitting 15mm Cu/steel tube,G˝A Chrome-Zverné spojky - PEX |  | 7.2
| 013G4198 | 1/2" FITTING, 16x2 PEX Chrome |  | 7.2
| 013G4199 | Fitting 15x2,5mm PEX tube, GŊ"A Chrome |  | 7.2
| 013G4200 | Zverné spojky - Alu PEX |  | 7.2
| 013G4201 | RA-N 15 Body angle,ext.tread. |  | 14.3
| 013G4202 | RA-N 15 Straight,ext.tread |  | 14.3
| 013G4203 | RA-N 15 UK,ext.trad |  | 14.3
| 013G4204 | RA-N 15 Rightmounted angle,ext.tread |  | 17.5
| 013G4205 | RA-N 15 Left mounted angle, ext.tread |  | 17.5
| 013G4239 | RA-NCX 17 |  | 27.5
| 013G4240 | RA-NCX 18 |  | 27.5
| 013G4247 | RA-NCX 16 |  | 23.5
| 013G4248 | RA-NCX 15 |  | 23.5
| 013G4276 | VHX/RAX straight 2-pipe Cr.plated |  | 133
| 013G4278 | VHX/RAX straight 2-pipe RAL9016 |  | 121
| 013G4279 | VHX/RAX angle 2-pipe Cr.plated |  | 142
| 013G4281 | VHX/RAX angle 2-pipe RAL9016 |  | 124
| 013G4282 | VHX/RAX straight monop. 2-pipe Cr.plated |  | 136
| 013G4284 | VHX/RAX straight monop. 2-pipe RAL9016 |  | 125
| 013G4285 | VHX- Mono rohový chróm |  | 136
| 013G4287 | VHX- Mono rohový RAL 9016 (biela) |  | 121
| 013G4376 | VHX/RTX straight 2-pipe Cr.plated |  | 142
| 013G4378 | VHX/RTX straight 2-pipe Inox |  | 133
| 013G4379 | VHX/RTX angle 2-pipe Cr.plated |  | 153
| 013G4381 | VHX/RTX angle 2-pipe RAL9016 |  | 137
| 013G4382 | VHX/RTX straight monop. 2-pipe Cr.plated |  | 146
| 013G4384 | VHX/RTX straight monopoint 2-pipe Inox |  | 136
| 013G4385 | VHX-Mono rohový chróm |  | 157
| 013G4387 | VHX-Mono rohový RAL 9016 (biela) |  | 146
new | 013G4567 | FEV - IF |  | 132
| 013G4741 | VHS-UN-15 ANGLE |  | 44.9
| 013G4742 | VHS priamy |  | 44.9
| 013G4743 | VHS-UN-15-ANGLE |  | 43.9
| 013G4744 | RLV-K 15 |  | 43.9
| 013G4751 | kryt ventilu VHS, rohový, farba biela, valcového tvaru |  | 14.2
| 013G5002 | RA 5002 |  | 4.6
| 013G5003 | RA 5003 |  | 4.6
| 013G5032 | RAW-K 5032 FF |  | 15.5
| 013G5034 | RAE-K 5034 |  | 11.2
| 013G5035 | RAE-H 5035 |  | 14.25
| 013G5036 | RAE-K 5036 |  | 15.5
| 013G5054 | RAE 5054 |  | 15.4
| 013G5056 | RAE 5056 |  | 20.9
| 013G5062 | RA 5062 |  | 72
| 013G5065 | RA 5065 |  | 71
| 013G5068 | RA 5068 |  | 70
| 013G5074 | RA 2000 FE-FF 2x2m, white DUSA |  | 81
| 013G5080 | FTC Thermostatic Element, 15-50 Celcius |  | 41.7
| 013G5081 | FTC |  | 41.7
| 013G5090 | RAE-K 5034 - termostatická hlavica s upevnením M 30x1,5 - obj.č. 013G5034 RLV-KS - rohové šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia; pripojenie na sústavu 3/4" AG, pripojenie na teleso 1/2" IG - obj.č. 003L0222 |  | 20.9
| 013G5091 | RAE-K 5034 - termostatická hlavica s upevnením M 30x1,5 - obj.č. 013G5034 RLV-KS - priame šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia; pripojenie na sústavu 3/4" AG, pripojenie na teleso 1/2" IG - obj.č. 003L0220 |  | 20.9
| 013G5093 | RAE 5054 termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj.č. 013G5054 RA-N rohový termostatický radiátorový ventil; pripojenie 1/2"- obj.č. 013G0013 |  | 21.9
| 013G5094 | RAE 5054 termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj.č. 013G5054 RA-N priamy termostatický radiátorový ventil; pripojenie 1/2"- obj.č. 013G0014 |  | 21.9
| 013G5096 | RAE 5054 - termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj.č. 013G5054 RLV-KS - rohové šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia; pripojenie na sústavu 3/4" AG; pripojenie na teleso 3/4" AG - obj.č. 003L0223 |  | 20.9
| 013G5097 | RAE 5054 - termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj.č. 013G5054 RLV-KS - priame šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia; pripojenie na sústavu 3/4" AG; pripojenie na teleso 3/4" AG - obj.č. 003L0221 |  | 20.9
| 013G5134 | RAE-K 5134 |  | 11.4
| 013G5154 | RAE 5154 |  | 15.4
| 013G5173 | RAN - rohový termostatický radiátorový ventil, obj. číslo 013G0013 |  | 24.5
| 013G5174 | RAN - priamy termostatický radiátorový ventil, obj. Číslo 013G0014 |  | 24.5
| 013G5190 | RA 5190 |  | 14.1
| 013G5194 | RA 5194 |  | 5
| 013G5245 | poistka voči odcudzeniu hlavíc typu RA |  | 0.4
| 013G5389 | poistka voči odcudzeniu hlavíc RAE-K |  | 0.9
| 013G5458 | FEV-Z |  | 95
| 013G5462 | FED-FF |  | 277
| 013G5463 | FED -IF |  | 299
| 013G5464 | FEK-FF |  | 294
| 013G5465 | FEK -IF |  | 222
| 013G5466 | FEV -FF |  | 237
| 013G5467 | FEV - IF |  | 132
| 013G6070 | RAX Termost.hlavica,pripojenie"click"; prevedenie biele RAL9016 |  | 22.5
| 013G6075 | RAX Termost. hlavica, pripojenie "click"; prevedenie čierne |  | 26.1
| 013G6080 | RAX-K Termost.hlavica,pripojenieM30x1,5;prevedenie biele RAL9016 |  | 22.5
| 013G6090 | RTX RAL 9016 (biela) |  | 32.6
| 013G6170 | RAX chróm |  | 29.6
| 013G6171 | RAX Termost. hlavica, pripojenie "click"; prevedenie nerez |  | 39.8
| 013G6176 | RAX Termost. hlavica, prip. "click"; komb. biela RAL 9016 a chróm |  | 29.7
| 013G6180 | RAX-K Termost. hlavica, pripojenie M30x1,5; prevedenie chróm |  | 28.8
| 013G6190 | RTX chróm |  | 46.2
| 013G6191 | RTX nerez |  | 53
| 013G7360 | RA-N VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRAD.-- |  | 12.1
| 013G7361 | RA-U VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRAD.- |  | 12.1
| 013G7370 | VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRADIATOR-- |  | 12.1
| 013G7371 | VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRADIATOR- |  | 12.1
| 013G7380 | RA-N VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRAD.-- |  | 12.1
| 013G7381 | RA-U VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRAD.- |  | 12.1
| 013G7390 | RA-N VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRAD.-- |  | 12.1
| 013G7391 | RA-U VALVE ACCESSORIES FOR UNIVERSALRAD.- |  | 12.1
| 013G7709 | Dynamický ventil RA-DV DN 10, UK |  | 40.8
| 013G7710 | Dynamický ventil RA-DV DN 15, UK |  | 43.9
| 013G7711 | RA-DV 10 Rohový |  | 39.8
| 013G7712 | RA-DV 10 Priamy |  | 39.8
| 013G7713 | RA-DV 15 Rohový |  | 42.8
| 013G7714 | RA-DV 15 Priamy |  | 42.8
| 013G7715 | Dynamický ventil RA-DV DN 20, rohový |  | 49
| 013G7716 | Dynamický ventil RA-DV DN 20, přímý |  | 49
| 013G7717 | Dynamický ventil RA-DV DN 10, úhlový pravý |  | 45.9
| 013G7718 | Dynamický ventil RA-DV DN 10, úhlový levý |  | 45.9
| 013G7719 | Dynamický ventil RA-DV DN 15, úhlový pravý |  | 47.9
| 013G7720 | Dynamický ventil RA-DV DN 15, úhlový levý |  | 47.9
| 013G7830 | Nástroj |  | na vyžiadanie
| 013G7855 | Merač |  | na vyžiadanie
new | 013G8564 |  |  | 81
| 013L0363 | R 3/8"- o 2 mm skrátené (minimálny odber 10 ks) |  | 1.6
| 013L0407 | R 1"- o 4 mm skrátené (minimálny odber 10 ks) |  | 7.2
| 013L0443 | R 3/8"- o 6 mm skrátené (minimálny odber 10 ks) |  | 1.6
| 013L0445 | R 1/2"- o 7 mm skrátené (minimálny odber 10 ks) |  | 1.9
| 013L0447 | R 3/4"- o 4 mm skrátené (minimálny odber 10 ks) |  | 3
| 013L3171 | R 3/8" dĺžka závitu predĺžená o 8 mm (minimálny odber 10 ks) |  | 3.1
| 013L3172 | R 1/2" dĺžka závitu predĺžená o 7 mm (minimálny odber 10 ks) |  | 3.1
| 013L3173 | R 3/4" dĺžka závitu predĺžená o 8 mm (minimálny odber 10 ks) |  | 5.2
| 013U0011 | RAV 10/8 |  | 30
| 013U0012 | RAV 10/9 |  | 30
| 013U0016 | RAV 15/8 |  | 31
| 013U0017 | RAV 15/9 |  | 33
| 013U0021 | RAV 20/8 |  | 37
| 013U0022 | RAV 20/9 |  | 40
| 013U0026 | RAV 25/8 |  | 68
| 013U0027 | RAV 25/9 |  | 72
| 013U0134 | Zverné spojky pre presné oceľové a medené potrubie G1 x 18 |  | na vyžiadanie
| 013U0135 | Stuffing box- |  | na vyžiadanie
| 013U0140 | Stuffing box- |  | na vyžiadanie
| 013U0216 | RAV 15/2 |  | 48
| 013U0217 | RAV 15/3 |  | 51
| 013U0221 | RAV 20/2 |  | 53
| 013U0222 | RAV 20/3 |  | 58
| 013U0226 | RAV 25/2 |  | 64
| 013U0227 | RAV 25/3 |  | 69
| 014G0002 | living connect® |  | 45
| 014G0013 | Living connect Z-wave |  | 45
new | 014G0083 |  |  | #N/A
| 014G0100 | Danfoss Link HC 10 |  | 345
| 014G0103 | Danfoss Link HC 5 |  | 224
| 014G0158 | Danfoss Link RS |  | 70
| 014G0160 | Danfoss Link RS Z-wave |  | 77
| 014G0175 | Danfoss LinkTM Smart Plug Schuko |  | 0
| 014G0176 | Danfoss LinkTM Smart Plug Type E |  | 0
| 014G0250 | Adaptér pre telesá ventilov s pripojením typu RAV + RAVL |  | 7.7
| 014G0251 | Adaptér pre telesá ventilov RA so západkovým upevnením |  | 3.1
| 014G0252 | Adaptér pre living eco a living connect pre ventilové telesá s pripojením typu M30x1,5 |  | 3.1
| 014G0253 | Adaptér pre ventilové telesá s pripojením typu RTD |  | 3.1
| 014G0256 | Adaptér pre ventilové telesá s pripojením typu M28 Herz |  | 3.1
| 014G0260 | Danfoss Link PSU |  | 43
| 014G0261 | Danfoss Link NSU |  | 43
| 014G0262 | Danfoss Link BSU |  | 50
| 014G0272 | Danfoss Link BR |  | 80
| 014G0288 | Danfoss Link CC WiFi PSU |  | 305
| 014G0289 | Danfoss Link CC WiFi NSU |  | 305
| 014G1001 | Autonómna elektronická programovateľná termostatická hlavica s možnoťou nastavenia pomocou aplikácie cez smartphone cez bluetooth s adaptérmi na RA-N a M30x1,5. |  | 47
| 065B3094 | Šróbenie DN 15 s guľovým kohútom - sada 2ks |  | 28
| 065B3095 | Šróbenie DN 20 s guľovým kohútom - sada 2ks |  | 30
new | 065Z7016 | DN40 TAILPIECE WITH WELD-ON |  | 25
new | 065Z7017 | DN40 TAILPIECE WITH WELD-ON |  | 27
| 082F1071 | Adaptér (VA78) pre napoj.ABNM-A5 na vent.RA Adaptér pro ABNM A5 pre napojenie na ventilové telesá RA-N |  | 7.1
| 082F1072 | Adaptér (VA41) pre napoj.ABNM-A5 a ABN-A5 na vent.ABQM,DN10-32 |  | 5
| 082F1073 | Adaptér pre napoj.ABNM-A5 len na vent.s M30x1.5 Adaptér pre napoj.ABNM-A5 len na vent.s M30x1.5 |  | 3.1
new | 082F1075 | adapter for AB-QM (VA50) |  | 5
| 082F1081 | Pripojovací kábel 1m (bezhalogénový) k termoel.pohon ABNM A5 |  | 11
| 082F1082 | Pripojovací kábel 5m (bezhalogénový) k termoel.pohon ABNM A5 |  | 29
| 082F1083 | Pripojovací kábel 10m (bezhalogénový) k termoel.pohon ABNM A5 |  | 45
| 082F1144 | Prepojovací kábel 1m pre pohon ABN A5 |  | 10
| 082F1145 | Prepojovací kábel 5m pre pohon ABN A5 |  | 25
| 082F1146 | Prepojovací kábel 10m pre pohon ABN A5 |  | 35
| 082F1147 | Pripojovací kábel 1m (bezhalogénový) k termoel.pohon ABN A5 |  | 12.2
| 082F1148 | Pripojovací kábel 5m (bezhalogénový) k termoel.pohon ABN A5 |  | 30.6
| 082F1149 | Pripojovací kábel 10m (bezhalogénový) k termoel.pohon ABN A5 |  | 46
| 082F1150 | ABN A5, 24V, NC, 5mm, on/off "nový"(termoel.poh.),+adapt.VA41, (bez kábla) |  | 50
| 082F1151 | ABN A5, 24V, NO, 5mm, on/off "nový"(termoel.poh.),+adapt.VA41, (bez kábla) |  | 50
| 082F1152 | ABN A5, 230V, NC, 5mm, on/off "nový"(termoel.poh.),+adapt.VA41, (bez kábla) |  | 50
| 082F1153 | ABN A5, 230V, NO, 5mm, on/off "nový"(termoel.poh.),+adapt.VA41, (bez kábla) |  | 50
| 082F1154 | ABN A5, 24V, NC,"EndSwitch", on/off "nový"(termoel.poh.),+adap.VA41,+1m kábel |  | 80
| 082F1155 | ABN A5, 24V, NO,"EndSwitch", on/off "nový"(termoel.poh.),+adap.VA41,+1m kábel |  | 80
| 082F1160 | ABNM A5 Log, 24V AC, NC, 5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 80
| 082F1161 | ABNM A5 Lin, 24V AC, NC, 5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 80
| 082F1162 | ABNM A5 Log, 24V AC, NC, 6.5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 85
| 082F1163 | ABNM A5 Log, 24V AC, NO, 6.5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 85
| 082F1164 | ABNM A5 Lin, 24V AC, NC, 6.5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 85
| 082F1165 | ABNM A5 Lin, 24V AC, NO, 6.5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 85
| 082F1166 | ABNM A5 Log, 24V DC, NC, 6.5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 100
| 082F1167 | ABNM A5 Log, 24V DC, NO, 6.5mm, 0-10V "nový"(el.mot.poh.),+ad.VA41,(bez káb.) |  | 100
new | 082F1191 | ABNM A5 Lin 24V 6.5mm NC Socket VA41 |  | 77
new | 082F1192 | ABNM A5 Lin 24V 6.5mm NC Socket VA41 |  | 83
new | 082F1198 | ABNM A5 Lin 24V 6.5mm NC Socket VA41 |  | 74
new | 082F1199 | ABNM A5 Lin 24V 6.5mm NC Socket VA41 |  | 74
| 082G1453 | AME85QM, 24V, 5000N, 0-10V (el.mot.poh.) pre AB-QM, DN200 a 250, (bez káb.) |  | 1780
| 082G5400 | AMZ 112 napájení 24V pripojenie 1/2" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5401 | AMZ 112 napájení 24V pripojenie 3/4" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5402 | AMZ 112 napájení 24V pripojenie 1" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5403 | AMZ 112 napájení 24V pripojenie 5/4" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5404 | AMZ 112 napájení 24V pripojenie 1 1/4" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5405 | AMZ 112 napájení 24V pripojenie 2" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5406 | AMZ 112 |  | na vyžiadanie
| 082G5407 | AMZ 113 pripojenie 3/4" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5408 | AMZ 114 pripojenie 1" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5409 | AMZ 115 pripojenie 5/4" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5410 | AMZ 116 |  | na vyžiadanie
| 082G5411 | AMZ 117 |  | na vyžiadanie
| 082G5412 | AMZ 113 pripojenie 1/2" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5413 | AMZ 114 pripojenie 3/4" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5414 | AMZ 115 pripojenie 1" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5415 | AMZ 113 napájení 24V pripojenie 1/2" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5418 | AMZ 113 napájení 24V pripojenie 3/4" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082G5419 | AMZ 113 napájení 24V pripojenie 1" vnútorné |  | na vyžiadanie
| 082H0171 | AME435QM, 24V, 400N, 0-10V (el.mot.poh.) pre AB-QM, DN40-100, (bez káb.) |  | 350
| 082H3078 | AME55QM, 24V, 2000N, 0-10V (el.mot.poh.) pre AB-QM, DN125 a 150, (bez káb.) |  | 810
| 082H8048 | AMI140, 24V, 200N, 5.5mm, 12s/mm, 2-bod.(el.motor.poh.), +1.5m-kábel |  | 120
| 082H8049 | AMI140, 230V, 200N, 5.5mm, 12s/mm, 2-bod.(el.motor.poh.), +1.5m-kábel |  | 120
| 082H8056 | AMV110NL, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 3-bod.(el.motor.poh.), +1.5m-kábel |  | 140
| 082H8057 | AME110NL, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 0-10V (el.motor.poh.), +1.5m-kábel |  | 150
| 082H8058 | AMV110NL, 24V, 130N, 5mm, 12s/mm, 3-bod.(el.motor.poh.), +1.5m-kábel |  | 140
| 082H8059 | AME110NL, 24V, 130N, 5mm, 12s/mm, 0-10V (el.motor.poh.), +1.5m-kábel |  | 150
| 082H8060 | AME110NLX, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 0-10V (el.m.poh.+sig.pol.),+1.5m-kábel |  | 200
| 082H8062 | AME110NLX, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 0-10V (el.m.poh.+sig.pol.), +5m-kábel |  | 230
| 082H8064 | AME110NLX, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 0-10V (el.m.poh.+sig.pol.),+10m-kábel |  | 240
new | 082H8076 | AME 120 NL 24V 12s/mm 5,5mm 130N |  | 131
new | 082H8077 | AME 120 NL 24V 12s/mm 5,5mm 130N |  | 162
| 082H8080 | AMV110NL, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 3-bod.(el.motor.poh.), +5m-kábel |  | 160
| 082H8081 | AME110NL, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 0-10V (el.motor.poh.), +5m-kábel |  | 180
new | 082H8087 | AME 120 NL 24V 12s/mm 5,5mm 130N 5m |  | 172
| 082H8090 | AMV110NL, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 3-bod.(el.motor.poh.), +10m-kábel |  | 163
| 082H8098 | AME110NL, 24V, 130N, 5mm, 24s/mm, 0-10V (el.motor.poh.), +10m-kábel |  | 190
new | 087N6440 | RET2000M |  | 59
| 087N6441 | RET2000B |  | 57
new | 087N6442 | RET2000MS |  | 59
| 087N6443 | RET2000B - RF |  | 66
| 087N6444 | RET2000B-RF + RX1-S |  | 153
new | 087N6445 | RET2000MD |  | 61
| 087N6450 | RET 1000M |  | 33
| 087N6451 | RET 1000B |  | 29
| 087N6452 | RET1000MS |  | 30
| 087N6454 | RET 1000MD |  | 34
new | 087N7010 | RET 230NSB |  | 50
| 087N701000 | RET230NSB |  | 53
| 087N7014 | RET 24 |  | 38
| 087N7018 | RET 24NSB |  | 50
| 087N726200 | RET MD |  | 72
| 087N7410 | TP 7000 - RF |  | 142
| 087N743000 | RET230P |  | 23
| 087N7476 | RX 1 |  | 130
| 087N7477 | RX 2 |  | 142
| 087N7478 | RX 3 |  | 162
| 087N7738 | ORT-10 |  | 77
| 087N7743 | ORT-01 |  | 40
| 087N7773 | RX1-S |  | 112
new | 087N7851 | TPOne-B |  | 85
new | 087N7852 | TPOne-M |  | 93
new | 087N7853 | TPOne-RF |  | 85
new | 087N7854 | TPOne-RF+RX1-S |  | 185
| 087N789200 | TP 9000 |  | 133
| 087N791002 | TP 5001 |  | 86
| 087N791102 | TP 5001 A |  | 90
| 087N791202 | TP 5001 - RF |  | 107
| 087N791702 | TP 5001 M |  | 101
| 087N791802 | TP 5001 MA |  | 105
| 087N8005 | TP7001 |  | 131
| 087N8006 | TP 7001M |  | 158
| 087N8011 | TP 7001A |  | 160
| 087N8012 | TP 7001MA |  | 156
| 088H3110 | TWA-A 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené |  | 34
| 088H3111 | TWA-A 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené |  | 34
| 088H3112 | TWA-A 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené |  | 34
| 088H3113 | TWA-A 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené |  | 34
| 088H3114 | TWA-A 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorený, koncový spínač |  | 46
| 088H3120 | TWA-V pre RAV, 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorený |  | 35
| 088H3121 | TWA-V pre RAV, 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorený |  | 35
| 088H3122 | TWA-V pre RAV, 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorený |  | 35
| 088H3123 | TWA-V pre RAV, 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorený |  | 35
| 088H3140 | TWA-K 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené |  | 34
| 088H3141 | TWA-K 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené |  | 34
| 088H3142 | TWA-K 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené |  | 34
| 088H3143 | TWA-K 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené |  | 34
| 088L0030 | EFET 130 - izbový termostat s podlahovým senzorom |  | 104
| 088L0035 | EFET 532 - izbový termostat s podlahovým senzorom a priestorovým senzorom |  | 110
new | 088L0121 | ECtemp Next Plus |  | 110
new | 088L0122 | ECtemp Touch – polárna biela RAL 9016 programovateľný, podl. a priest. snímač teploty |  | 175
new | 088L0443 | EFET 316 (-10 až +50 °C), (-10 až + 5 °C) bez snímača, na DIN lištu |  | 175
| 088L0550 | EFSM-150 75W, 230V 0,5x 1M Danube |  | 107
| 088L0551 | EFSM-150 150W, 230V 0,5x 2M Danube |  | 119
| 088L0552 | EFSM-150 225W, 230V 0,5x 3M Danube |  | 149
| 088L0553 | EFSM-150 300W, 230V 0,5x 4M Danube |  | 168
| 088L0554 | EFSM-150 375W, 230V 0,5x 5M Danube |  | 181
| 088L0555 | EFSM-150 450W, 230V 0,5x 6M Danube |  | 194
| 088L0556 | EFSM-150 525W, 230V 0,5x 7M Danube |  | 217
| 088L0557 | EFSM-150 600W, 230V 0,5x 8M Danube |  | 234
| 088L0558 | EFSM-150 750W, 230V 0,5x10M Danube |  | 282
| 088L0559 | EFSM-150 900W, 230V 0,5x12M |  | 320
| 088L0560 | EFSM-150 1050W, 230V 0,5x14M |  | 358
| 088L0561 | EFSM-150 1200W, 230V 0,5x16M Danube |  | 395
| 088L0562 | EFSM-150 1350W, 230V 0,5x18M Danube |  | 431
| 088L0563 | EFSM-150 1500W, 230V 0,5x20M Danube |  | 465
| 088L0600 | EFTM-150 75W |  | 120
| 088L0604 | EFTM-150 375W |  | 211
| 088L0605 | EFTM-150 450W |  | 225
| 088L0607 | EFTM-150 600W |  | 282
| 088L0609 | EFTM-150 900W |  | 366
| 088L0611 | EFTM-150 1200W |  | 451
| 088L0612 | EFTM-150 1350W |  | 467
| 088L0613 | EFTM-150 1500W |  | 528
new | 088L1140 | ECtemp Smart, polárna biela farba |  | 142
new | 088L1141 | ECtemp Smart, biela farba |  | 149
new | 088L1143 | ECtemp Smart, čierna farba |  | 176
| 088L1905 | FT, ELKO |  | 69
| 088L1908 | FT, JUSSI |  | 69
| 088U0029 | FHD-T teplomer 0-60 °C, Ø 36 mm, je možné pouziť pre FHF-EM i FHF-EA |  | 15
| 088U0094 | FHM-C1 Compact Shunt A+15-60 ST MS FL |  | 730
| 088U0095 | FHM-C5 |  | 466
| 088U0096 | FHM-C6 |  | 407
| 088U0097 | FHM-C7 |  | 975
| 088U0098 | FHM-C8 |  | 805
| 088U0099 | FHM-C9 |  | 805
| 088U0230 | CF-RU |  | 95
| 088U0250 | CF-EA |  | 51
| 088U0255 | MCF-EC |  | 26.5
| 088U0301 | FH-ST55 |  | 76
| 088U0302 | FH-TC |  | 126.5
| 088U0303 | FHM-FL |  | 28
| 088U0304 | FHM-MS |  | 130
| 088U0305 | FHM-AF |  | 39
| 088U0585 | FHF-MB |  | 8.5
| 088U0586 | FHF-BV |  | 36
| 088U0610 | FH-WF Senzor teploty podlahy; 3m kábel |  | 4.1
| 088U0620 | FH-CWF Floor Sensor 3 Meter-Priestorový termostat štandard s regulačným kolieskom |  | 21.5
| 088U0622 | BasicPlus2 WT-D Display-Priestorový termostat s displejom |  | 36
| 088U0624 | BasicPlus2 WT-D Display-Priestorový termostat s displejom a kotlovým relé |  | 40
| 088U0625 | BasicPLus2 WT-P Programmable-Priestorový termostat programovateľný |  | 40
| 088U0626 | BasicPLus2 WT-P Programmable-Priestorový termostat programovateľný s kotlovým relé |  | 43
| 088U0752 | SSM-2F |  | 107
| 088U0753 | SSM-3F |  | 123
| 088U0754 | SSM-4F |  | 147
| 088U0755 | SSM-5F |  | 170
| 088U0756 | SSM-6F |  | 190
| 088U0757 | SSM-7F |  | 215
| 088U0758 | SSM-8F |  | 238
| 088U0759 | SSM-9F |  | 260
| 088U0760 | SSM-10F |  | 285
| 088U0761 | SSM-11F |  | 305
| 088U0762 | SSM-12F |  | 325
| 088X0001 | FH-CPA |  | 235
| 088X0003 | FH-CPC |  | 585
| 088X0004 | FH-CPD |  | 172
| 088X0005 | FH-CPE |  | 156
| 088X0006 | FH-CPF |  | 430
| 088X0020 | FH-PFA |  | 5.9
| 088X0021 | FH-PFB |  | 8.2
| 088X0025 | FH-PFC |  | 12.1
| 088X0026 | FH-PFD |  | 12.5
| 088X0040 | FH-BRA |  | 2.2
| 088X0042 | FH-BRC |  | 2.2
| 088X0043 | FH-BRD |  | 43
| 088X0050 | FH-BGA |  | 18
| 088X0051 | FH-BGB |  | 18.7
| 088X0052 | FH-BGC |  | 11.4
| 088X0053 | FH-BGD |  | 4
| 088X0054 | FH-BGE |  | 20.9
| 088X0055 | FH-BGF |  | 18.7
| 088X0056 | FH-BGG |  | 8.6
| 088X0057 | FH-BGH |  | 28.1
| 088X0058 | FH-BGI |  | 11.8
| 088X0060 | FH-BCC |  | 25.6
| 088X0061 | FH-BCA |  | 352.9
| 088X0062 | FH-BCB |  | 27.5
| 088X0065 | FH-BK |  | 1
| 088X0066 | FH-ACA |  | 3
| 088X0067 | FH-ACB |  | 1.8
| 088X0070 | FH-IMA |  | 10.3
| 088X0071 | FH-IMB |  | 8.4
| 088X0072 | FH-IMH |  | 8.3
| 088X0073 | FH-IMI |  | 7.1
| 088X0130 | FH-SL |  | 2.4
| 088X0400 | FH-FCA |  | 123.4
| 088X0401 | FH-FCB |  | 146
| 088X0402 | FH-FCC |  | 166.3
| 088X0403 | FH-FCD |  | 197.9
| 088X0410 | FH-SCA |  | 124
| 088X0411 | FH-SCB |  | 146
| 088X0412 | FH-SCC |  | 166.3
| 088X0413 | FH-SCD |  | 197.9
| 088X0600 | FH-TOA |  | na vyžiadanie
| 088X0601 | FH-TOB |  | na vyžiadanie
| 088X0603 | FH-TOD |  | na vyžiadanie
| 088X0604 | FH-TOE |  | na vyžiadanie
| 088X0609 | FH-TOJ |  | na vyžiadanie
| 088X0610 | FH-TOK |  | na vyžiadanie
| 088X0611 | FH-TOL |  | na vyžiadanie
| 088X0900 | SpeedUp system foil 50m2 |  | 73
| 088X0901 | SpeedUp system foil 50m2 |  | 84
| 088X0902 | SpeedUp system foil 50m2 |  | 92
| 088X0903 | SpeedUp system foil 50m2 |  | 125
| 088X0905 | SpeedUp system foil 50m2 |  | 69
| 088X0906 | SpeedUp system foil 50m2 |  | 81
| 088X0907 | FH-SCC Surface Mounted Cabinet w=83 cm |  | 103
| 088X0908 | FH-SCC Surface Mounted Cabinet w=83 cm |  | 0.95
| 088X0951 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 16x2 mm |  | 0.95
| 088X0952 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 16x2 mm |  | 0.95
| 088X0953 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 16x2 mm |  | 0.95
| 088X0954 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 16x2,2 mm - zosilnené |  | 1
| 088X0957 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 18x2 mm |  | 1.1
| 088X0958 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 18x2 mm |  | 1.1
| 088X0959 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 20x2 mm |  | 1.2
| 088X0961 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 20x2 mm |  | 1.2
| 088X0963 | Plastové rúrky päťvrstvové FH PEXa 25x2,3 mm |  | 2.7
| 140F1064 | DEVIreg Touch design frame /s rámečekom/ - digitálny termostat s dotykovým displejom a časovačom |  | 143
| 140F1065 | DEVIreg Touch frameless /bez rámčeka/ - digitálny termostat s dotykovým displejom a časovačom |  | 143
| 192H0160 | dvojitá krycia rozeta, rozostup 40 mm, k RA 15/6T a 15/6TB |  | 4.3
| 192H0161 | dvojitá krycia rozeta, rozostup 50 mm, pre RLV-K a RLV-KS |  | 6.1
| 192H0187 | R 3/8" dĺžka závitu 65mm (minimálny odber 5 ks) |  | 4
| 192H0188 | R 1/2" dĺžka závitu 65mm (minimálny odber 5 ks) |  | 4
| 192H0189 | R 3/4" dĺžka závitu 65mm (minimálny odber 5 ks) |  | 4
| 193B0941 | RC-T2 |  | 69
| 193B0942 | RC-T4 |  | 72