## Ceník 04-2017, CZ+SK
Číslo výrobku | Popis 1 | Popis 2 | Rabatová skupina | Pozn. | Cena v EUR bez DPH 1.4.2017 | Cena v Kč bez DPH 1.4.2017
10002140 | Kazetový akustický tlumič CSI 350 DN 160 | centrický-700 x 281 x 197 mm (DxŠxH) | C |  | 255 | 7140
10002142 | Kazetový akustický tlumič CSI 350 DN 125 | centrický-700 x 281 x 197 mm (DxŠxH) | C |  | 289 | 8092
10002180 | Kazetový akustický tlumič CSI 550 DN 180 | centrický-700 x 350 x 232 mm (DxŠxH) | C |  | 590 | 16520
10002181 | Kazetový akustický tlumič CSI 550 DN 180 | excentrický-900 x 350 x 232 mm (DxŠxH) | C |  | 590 | 16520
200350615 | Entalpický výměník tepla a vlhkosti CA200 | ComfoAir 200 | B |  | 1334 | 37352
400100013 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 200 | G4/F7, obsah 2 ks | B |  | 33.7 | 944
400100014 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 200 | G4, obsah 2 ks | B |  | 31.7 | 888
400100023 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 160 | G4, obsah 2 ks | B |  | 31.7 | 888
400100024 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 160 | G4/F7, obsah 2 ks | B |  | 33.7 | 944
400100060 | Filtr pro ComfoFond-L 300/600 | G4, obsah 1 ks | B |  | 58.8 | 1646
400100065 | Filtr pro ComfoFond-L 350/550 eco | G4, obsah 1 ks | B |  | 20.4 | 571
400100066 | Filtr pro ComfoFond-L 350/550 eco | G4, obsah 1 ks | B |  | 20.4 | 571
400100084 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 350/550 | G4 / F7, obsah 2 ks | B |  | 42.2 | 1182
400100085 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 350/550 | G4, obsah 2 ks | B |  | 39.8 | 1114
400100090 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 180 | G4, obsah 2 ks | B |  | 31.7 | 888
400100091 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 180 | G4/F7, obsah 2 ks | B |  | 33.7 | 944
400400037 | Entalpický výměník tepla a vlhkosti CA160 | ComfoAir 160 | B |  | 1334 | 37352
471212200 | Zehnder ComfoD 180 | bez třístupňového přepínače | C |  | 1765 | 49420
471212205 | Zehnder ComfoD 180 V | bez třístupňového přepínače | C |  | 2077 | 58156
471212210 | Zehnder ComfoAir 180 | bez ovládací jednotky | C |  | 1765 | 49420
471212215 | Zehnder ComfoAir 180 V, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 2077 | 58156
471212230 | Zehnder ComfoAir 180, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 2700 | 75600
471212235 | Zehnder ComfoAir 180 V, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3011 | 84308
471218200 | Zehnder ComfoD 160 | bez třístupňového přepínače | C |  | 2203 | 61684
471218205 | Zehnder ComfoD 160 V | bez třístupňového přepínače | C |  | 2533 | 70924
471218210 | Zehnder ComfoAir 160 | bez ovládací jednotky | C |  | 2203 | 61684
471218215 | Zehnder ComfoAir 160 V, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 2533 | 70924
471218230 | Zehnder ComfoAir 160, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 2900 | 81200
471218235 | Zehnder ComfoAir 160 V, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3230 | 90440
471222010 | Zehnder ComfoAir 200 L Luxe | bez ovládací jednotky | C |  | 2221 | 62188
471222015 | Zehnder ComfoAir 200 R Luxe | bez ovládací jednotky | C |  | 2221 | 62188
471222110 | Zehnder ComfoAir 200 VL Luxe, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 2557 | 71596
471222115 | Zehnder ComfoAir 200 VR Luxe, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 2557 | 71596
471222210 | Zehnder ComfoD 200 L | bez třístupňového přepínače | C |  | 2221 | 62188
471222215 | Zehnder ComfoD 200 R | bez třístupňového přepínače | C |  | 2221 | 62188
471222310 | Zehnder ComfoD 200 VL | bez třístupňového přepínače | C |  | 2557 | 71596
471222315 | Zehnder ComfoD 200 VR | bez třístupňového přepínače | C |  | 2557 | 71596
471222450 | Zehnder ComfoAir 200 L Luxe, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 3257 | 91196
471222455 | Zehnder ComfoAir 200 R Luxe, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 3257 | 91196
471222470 | Zehnder ComfoAir 200 VL Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3595 | 100660
471222475 | Zehnder ComfoAir 200 VR Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3595 | 100660
471232211 | Zehnder ComfoAir 350 L Luxe | bez ovládací jednotky | C |  | 2352 | 65856
471232216 | Zehnder ComfoAir 350 R Luxe | bez ovládací jednotky | C |  | 2352 | 65856
471232311 | Zehnder ComfoAir 350 VL Luxe, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 2706 | 75768
471232316 | Zehnder ComfoAir 350 VR Luxe, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 2706 | 75768
471232451 | Zehnder ComfoAir 350 L Luxe, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 3053 | 85484
471232456 | Zehnder ComfoAir 350 R Luxe, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 3053 | 85484
471232470 | Zehnder ComfoAir 350 VL Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3407 | 95396
471232475 | Zehnder ComfoAir 350 VR Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3407 | 95396
471237210 | Zehnder ComfoD 350 L | bez třístupňového přepínače | C |  | 1954 | 54712
471237215 | Zehnder ComfoD 350 R | bez třístupňového přepínače | C |  | 1954 | 54712
471237310 | Zehnder ComfoD 350 VL | bez třístupňového přepínače | C |  | 2132 | 59696
471237315 | Zehnder ComfoD 350 VR | bez třístupňového přepínače | C |  | 2132 | 59696
471310013 | Zemní výměník tepla ComfoFond-L Eco 350 R | pro Zehnder ComfoAir 350 R | B |  | 1821 | 50988
471310018 | Zemní výměník tepla ComfoFond-L Eco 350 L | pro Zehnder ComfoAir 350 L | B |  | 1821 | 50988
471310023 | Zemní výměník tepla ComfoFond-L Eco 550 R | pro Zehnder ComfoAir 550 R | B |  | 2136 | 59808
471310028 | Zemní výměník tepla ComfoFond-L Eco 550 L | pro Zehnder ComfoAir 550 L | B |  | 2136 | 59808
471332210 | Zehnder ComfoAir 550 L Luxe | bez ovládací jednotky | C |  | 3433 | 96124
471332215 | Zehnder ComfoAir 550 R Luxe | bez ovládací jednotky | C |  | 3433 | 96124
471332230 | Zehnder ComfoAir 550 VL Luxe, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3801 | 106428
471332235 | Zehnder ComfoAir 550 VR Luxe, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 3801 | 106428
471332450 | Zehnder ComfoAir 550 L Luxe, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 4278 | 119784
471332455 | Zehnder ComfoAir 550 R Luxe, entalpický výměník | bez ovládací jednotky | C |  | 4278 | 119784
471332470 | Zehnder ComfoAir 550 VL Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 4645 | 130060
471332475 | Zehnder ComfoAir 550 VR Luxe, entalpický výměník, předehřívací registr | bez ovládací jednotky | C |  | 4645 | 130060
471339500 | Zehnder ComfoD 550 L | bez třístupňového přepínače | C |  | 2913 | 81564
471339505 | Zehnder ComfoD 550 R | bez třístupňového přepínače | C |  | 2913 | 81564
471339550 | Zehnder ComfoD 550 VL | bez třístupňového přepínače | C |  | 3233 | 90524
471339555 | Zehnder ComfoD 550 VR | bez třístupňového přepínače | C |  | 3233 | 90524
471400200 | Chladící jednotka ComfoCool 350 L | pro ComfoAir 350 L Luxe | B |  | 3789 | 106092
471400205 | Chladící jednotka ComfoCool 350 R | pro ComfoAir 350 R Luxe | B |  | 3789 | 106092
471400210 | Chladící jednotka ComfoCool 550 L | pro ComfoAir 550 L Luxe | B |  | 3945 | 110460
471400215 | Chladící jednotka ComfoCool 550 R | pro ComfoAir 550 R Luxe | B |  | 3945 | 110460
471400050 | Připojovací sada chladící jednotky | pro ComfoCool 350 | B |  | 237 | 6636
471400055 | Připojovací sada chladící jednotky | pro ComfoCool 550 | B |  | 148 | 4144
521000580 | Těsnící páska pro ComfoAir 70 | 1 ks pro utěsnění napojení sousední místnosti | B |  | 5.6 | 157
527003320 | Kryt vývodu vzduchu TVA 75 PH-D | s el.top.elementem 400 Watt vč.strop.ventilu | C |  | 231 | 6468
527003330 | Kryt vývodu vzduchu TVA 75 PH-W | s el.top.elementem 400 Watt vč.stěn.ventilu | C |  | 277 | 7756
527005160 | Sada filtrů pro ComfoAir 70 | G4, obsah 10 ks | B |  | 91.6 | 2565
527005170 | Sada filtrů pro ComfoAir 70 | G4/F7, obsah 10 ks | B |  | 98.3 | 2752
527005180 | Sada filtrů pro ComfoAir 70 | G4, obsah 2 ks | B |  | 24.5 | 686
527005190 | Sada filtrů pro ComfoAir 70 | G4/F7, obsah 2 ks | B |  | 27 | 756
527005200 | Kruhová instalační trubka pro ComfoAir 70 | plast, Ø 250 mm, dl.=600 mm | C |  | 70.4 | 1971
527005390 | Sada filtrů pro ComfoSpot 50 | G4, obsah 2 ks | B |  | 22.3 | 624
527005400 | Sada filtrů pro ComfoSpot 50 | G4/F7, obsah 2 ks | B |  | 24.4 | 683
527005410 | Sada filtrů pro ComfoSpot 50 | G4, obsah 10 ks | B |  | 84.5 | 2366
527005420 | Sada filtrů pro ComfoSpot 50 | G4/F7, obsah 10 ks | B |  | 92.7 | 2596
527005440 | Kruhová instalační trubka pro ComfoSpot 50 | plast, Ø 315 mm, dl.=600 mm | C |  | 80.6 | 2257
527005450 | Čtvercová stěnová instalační trubka pro ComfoSpot 50 | EPP, 360x360 mm, dl.=600 mm | C |  | 165 | 4620
642300135 | Montážní podstavec | Zehnder ComfoAir 350 | C |  | 139 | 3892
642300140 | Montážní podstavec | Zehnder ComfoAir 500/550 | C |  | 212 | 5936
642300161 | Montážní podstavec | ComfoFond-L 350 Eco | B |  | 208 | 5824
642300166 | Montážní podstavec | ComfoFond-L 550 Eco | B |  | 199 | 5572
655000755 | Ovládací jednotka RF, Bezdrátové ovládání | Zehnder ComfoAir 350 / 550 s ComfoSense | C |  | 96.1 | 2691
655010110 | Ovládací jednotka ComfoControl Luxe | Zehnder ComfoAir 350/550 | C |  | 795 | 22260
655010200 | Ovládací jednotka ComfoSense 55 | Zehnder ComfoAir 160/180/200/350/550 | C |  | 219 | 6132
655010215 | Ovládací jednotka ComfoSense 67 | Zehnder ComfoAir 160/180/200/350/550 | C |  | 225 | 6300
659000120 | Třístupňový přepínač pod omítku-bez polohy "O" | pro Zehnder ComfoD 550, 350, 200, 180, 160 | C |  | 56.5 | 1582
990210154 | Třístupňový přepínač pod omítku - s polohou "O" | pro Zehnder ComfoD 550, 350, 200, 180, 160 | C |  | 66.2 | 1854
659000150 | Třístupňový přepínač pod omítku | proZehnder ComfoAir 800 - 6000 | C |  | 56.7 | 1588
659000200 | Kryt na omítku pro ovládací jednotku s třístupňovým přepínačem | pro instalaci s 659 00 120 a 659 000 300 | C |  | 13.9 | 389
659000300 | Třístupňový přepínač pod omítku-bez polohy "O", s indikací poruchy | pro Zehnder ComfoD 550, 350, 200, 180, 160 | C |  | 85.7 | 2400
659000330 | Čidlo vlhkosti na omítku | Zehnder ComfoAir 350 / 550 | C |  | 401 | 11228
659000340 | Čidlo CO2 na omítku | Zehnder ComfoAir 350 / 550 | C |  | 422 | 11816
705051021 | Talířový ventil odvodu vzduchu STC 100/125 | DN 100/125, 150 mm | C |  | 11.4 | 319
705512521 | Talířový ventil odvodu vzduchu STB 1-125 | DN 125, 142 mm | C |  | 28 | 784
705512592 | Talířový ventil přiváděného vzduchu STH 1-125 | DN 125, 156 mm | C |  | 28 | 784
705512596 | Talířový ventil přívodu vzduchu STH-1a-125 | DN 125, 156 mm, provedení do rohu | C |  | 37 | 1036
705522521 | Talířový ventil odvodu vzduchu STB 2-125 | DN 125, 170 mm | C |  | 37.9 | 1061
988320369 | Teleskopický rám pro montáž do podlahy | CLD široké, výška 155 - 230 mm | C |  | 176 | 4928
988320370 | Teleskopický rám pro montáž do podlahy | CLD široké, výška 60-95 mm | C |  | 162 | 4536
988320379 | Teleskopický rám pro montáž do podlahy | CLD široké, výška 90-160 mm | C |  | 165 | 4620
988320507 | Kryt vývodu vzduchu CLD 90-P široký | 2 x 90, boční, v=115 mm | C |  | 157 | 4396
988320526 | Kryt vývodu vzduchu CLD 75-P široký | 3 x 75, boční, v=140 mm | C |  | 172 | 4816
988320527 | Kryt vývodu vzduchu CLD 90-P široký | 2 x 90, boční, v=140 mm | C |  | 157 | 4396
990000100 | CO2 měřič | s logem Zehnder | netto |  | 149 | 4172
990000106 | Set pro čištění rozvodů vzduchu | vč.adaptérů, pro ComfoTube 75,90 i Flat 51 | B |  | 1399 | 39172
990201330 | Suchý sifon 5/4“ | Zehnder ComfoAir 350/550, ComfoFond-L | C |  | 46.9 | 1313
990202050 | Příslušenství pro odtok kondenzátu | pro CA160 při montáži na strop | B |  | 76.1 | 2131
990202070 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 100 | G4, obsah 2 ks | B |  | 30.5 | 854
990202083 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir flat 150 | G4, obsah 2 ks | B |  | 30.5 | 854
990202087 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 150 | G4, obsah 2 ks | B |  | 30.5 | 854
990316102 | Filtr do boxu pro pylový filtr | F7, 287x287x44 mm, obsah 1 ks | B |  | 49 | 1372
990316103 | Filtr do boxu pro pylový filtr DN 180 | F7, 287x287x94 mm, obsah 1 ks | B |  | 71.4 | 1999
990317005 | PVC lepící páska | šířka 50 mm, délka 20 m | C |  | 7.2 | 202
990317006 | Smršťovací páska (za studena) P 301 | šířka 50 mm, délka 15 m | C |  | 37.4 | 1047
990318031 | Akustický tlumič 125 flexibilní | DN 125, délka = 1000 mm | C |  | 73.1 | 2047
990318032 | Akustický tlumič 150 flexibilní | DN 150, délka = 1000 mm | C |  | 85.7 | 2400
990318033 | Akustický tlumič 160 flexibilní | DN 160, délka = 1000 mm | C |  | 87.4 | 2447
990318034 | Akustický tlumič 180 flexibilní | DN 180, délka = 1000 mm | C |  | 95.9 | 2685
990318035 | Akustický tlumič 200 flexibilní | DN 200, délka = 1000 mm | C |  | 117 | 3276
990319012 | Hliníková flexibilní hadice, DN 125 | délka 10 m | C |  | 81.5 | 2282
990319016 | Hliníková flexibilní hadice, DN 160 | délka 10 m | C |  | 104 | 2912
990319112 | Izolovaná hliníková flexibilní hadice, DN 125 | délka 6 m | C |  | 119 | 3332
990319270 | Hliníková flexibilní hadice, DN 180 | délka 10 m | C |  | 129 | 3612
990319271 | Izolovaná hliníková flexibilní hadice, DN 160 | délka 6 m | C |  | 142 | 3976
990319272 | Izolovaná hliníková flexibilní hadice, DN 180 | délka 6 m | C |  | 160 | 4480
990319273 | Izolovaná hliníková flexibilní hadice, DN 200 | délka 6 m | C |  | 177 | 4956
990319274 | Hliníková flexibilní hadice, DN 200 | délka 10 m | C |  | 153 | 4284
990319321 | Hadicová spona | obsah 10 ks | C |  | 42.4 | 1187
990320030 | Sada filtrů CLD staré provedení | obsah 10 kusů | B |  | 20.4 | 571
990320031 | Sada filtrů DN 100 | obsah 10 kusů | B |  | 21.4 | 599
990320032 | Sada filtrů DN 125 | obsah 10 kusů | B |  | 23.6 | 661
990320062 | Kryt vývodu vzduchu Renoventil pro ComfoTube 90 |  | C |  | 28 | 784
990320324 | Sada adaptérů | pro montáž aktuálních krycích mřížek na staré CLD | C |  | 16.2 | 454
990320370 | Teleskopický rám pro montáž do podlahy | CLD, v=60-95 mm | C |  | 70.8 | 1982
990320371 | Teleskopický rám pro montáž do podlahy | CLD, v=90-160 mm | C |  | 78.4 | 2195
990320373 | Teleskopický rám pro montáž do podlahy | CLD, v=155 - 230 mm | C |  | 88.3 | 2472
990320533 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 široký | 3 x 75, boční, v=115 mm | C |  | 172 | 4816
990320550 | Kryt vývodu vzduchu CLD 75 WC | s přímou přípojkou WC | C |  | 98.1 | 2747
990320553 | Kryt vývodu vzduchu CLD 90 WC | s přímou přípojkou WC | C |  | 104 | 2912
990320575 | Náhradní filtr pro CLD | G3, obsah 10 kusů | B |  | 63.8 | 1786
990320578 | Rám pod omítku, hliník | pro designové krycí mřížky CLD | C |  | 22.8 | 638
990320579 | Rám pod omítku, bílý | pro designové krycí mřížky CLD | C |  | 27.9 | 781
990320590 | Rám pod omítku, hliník | pro designové krycí mřížky CLD široké | C |  | 38.1 | 1067
990320591 | Rám pod omítku, bílý | pro designové krycí mřížky CLD široké | C |  | 46.9 | 1313
990320600 | Designová krycí mřížka CLD, Verona | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320601 | Designová krycí mřížka CLD Verona | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320610 | Designová krycí mřížka CLD, Roma | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320611 | Designová krycí mřížka CLD, Roma | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320612 | Designová krycí mřížka CLD, Roma | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 41.1 | 1151
990320617 | Designová krycí mřížka CLD široká, Roma | nerezová ocel, 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320618 | Designová krycí mřížka CLD široká, Roma | bílá 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320620 | Designová krycí mřížka CLD, Pisa | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320621 | Designová krycí mřížka CLD, Pisa | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320622 | Designová krycí mřížka CLD, Pisa | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 41.1 | 1151
990320624 | Designová krycí mřížka CLD široká, Pisa | nerezová ocel, 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320627 | Designová krycí mřížka CLD široká, Pisa | bílá 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320630 | Designová krycí mřížka CLD, Torino | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320631 | Designová krycí mřížka CLD, Torino | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320632 | Designová krycí mřížka CLD, Torino | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 41.1 | 1151
990320634 | Designová krycí mřížka CLD široká, Torino | nerezová ocel, 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320636 | Designová krycí mřížka CLD široká, Torino | bílá 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320640 | Designová krycí mřížka CLD, Venezia | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320641 | Designová krycí mřížka CLD, Venezia | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320642 | Designová krycí mřížka CLD, Venezia | nerezová ocel, 300 x 200 mm | C |  | 41.1 | 1151
990320647 | Designová krycí mřížka CLD široká, Venezia | bílá 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320648 | Designová krycí mřížka CLD široká, Venezia | nerezová ocel, 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320660 | Designová krycí mřížka CLD, Genua | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320661 | Designová krycí mřížka CLD, Genua | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 36.8 | 1030
990320662 | Designová krycí mřížka CLD široká, Genua | nerezová ocel, 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320663 | Designová krycí mřížka CLD široká, Genua | bílá 430 x 160 mm | C |  | 46.9 | 1313
990320780 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA Venezia | nerezová ocel, D = 160 mm, filtr | C |  | 36.4 | 1019
990320781 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA Venezia | bílá, D = 160 mm, filtr | C |  | 36.4 | 1019
990320790 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Torino | nerezová ocel, D = 160 mm, filtr | C |  | 36.4 | 1019
990320791 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Torino | bílá, D = 160 mm, filtr | C |  | 36.4 | 1019
990320792 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Torino | bílá, 160 x 160mm, filtr | C |  | 36.4 | 1019
990320793 | Designová krycí mřížka CLD, Engelberg | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320794 | Designová krycí mřížka CLD, Engelberg | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320795 | Designová krycí mřížka CLD, Abakus | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320796 | Designová krycí mřížka CLD, Abakus | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320797 | Designová krycí mřížka CLD, Grid one | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320798 | Designová krycí mřížka CLD, Grid two | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320799 | Designová krycí mřížka CLD, Blossom | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320800 | Designová krycí mřížka CLD, Blossom | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320801 | Designová krycí mřížka CLD, Luzern | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320802 | Designová krycí mřížka CLD, Luzern | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320803 | Designová krycí mřížka CLD, Vienna | nerezová ocel, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320804 | Designová krycí mřížka CLD, Vienna | bílá, 260 x 160 mm | C |  | 93.6 | 2621
990320810 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 | 1 x DN 75, čelní, v = 85 mm | C |  | 91.8 | 2570
990320811 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 | 1 x DN 75, boční, v = 85 mm | C |  | 98.1 | 2747
990320812 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 | 1 x DN 75, čelní, v = 115 mm | C |  | 91.8 | 2570
990320813 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 | 1 x DN 75, boční, v = 115 mm | C |  | 98.1 | 2747
990320845 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 | 1 x DN 90, čelní, v = 115 mm | C |  | 98.1 | 2747
990320846 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 | 1 x DN 90, boční, v = 115 mm | C |  | 104 | 2912
990320849 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 | 1 x DN 75, čelní, v = 140 mm | C |  | 91.8 | 2570
990320850 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 75 | 1 x DN 75, boční, v = 140 mm | C |  | 98.1 | 2747
990320851 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 | 1 x DN 90, čelní, v = 140 mm | C |  | 98.1 | 2747
990320852 | Kryt vývodu vzduchu CLD-P 90 | 1 x DN 90, boční, v = 140 mm | C |  | 104 | 2912
990321640 | Štěrbinový otvor Bilamina | délka 400 mm | C |  | 132 | 3696
990321641 | Montážní skříňka pro Lamina/Bilamina | délka 400 mm s 1 x 75 | C |  | 95.5 | 2674
990321642 | Montážní skříňka pro Lamina/Bilamina | délka 400 mm s 2 x 75 | C |  | 121 | 3388
990321643 | Montážní skříňka pro Lamina/Bilamina | délka 400 mm s 1 x 90 | C |  | 95.5 | 2674
990321660 | Štěrbinový otvor Bilamina | délka 600 mm | C |  | 142 | 3976
990321661 | Montážní skříňka pro Lamina/Bilamina | délka 600 mm s 1 x 90 | C |  | 95.5 | 2674
990321662 | Montážní skříňka pro Lamina/Bilamina | délka 600 mm s 2 x 90 | C |  | 121 | 3388
990321663 | Montážní skříňka pro Lamina/Bilamina | délka 600 mm s 1 x 75 | C |  | 95.5 | 2674
990321664 | Montážní skříňka pro Lamina/Bilamina | délka 600 mm s 2 x 75 | C |  | 121 | 3388
990321740 | Štěrbinový otvor Lamina | délka 400 mm | C |  | 132 | 3696
990321760 | Štěrbinový otvor Lamina | délka 600 mm | C |  | 142 | 3976
990322000 | Kryt vývodu vzduchu CLF | flat 51 | C |  | 40.2 | 1126
990322001 | Designová krycí mřížka CLF, plast | bílá, 330 x 110 mm | C |  | 16.7 | 468
990322011 | Koleno flat 51 V | 90o, vertikální | C |  | 17.7 | 496
990322012 | Koleno flat 51 H | 90o, horizontální | C |  | 19.2 | 538
990322013 | Přechod flat 51 / 90 a 75 | excentrický | C |  | 12.4 | 347
990322014 | Spojka flat 51 |  | C |  | 12.9 | 361
990322016 | Upevňovací spona flat 51 | obsah 10 ks | C |  | 33.7 | 944
990322020 | Dvojité potrubí CK 300 | délka = 150 cm | C |  | 42.1 | 1179
990322021 | Koleno dvojitého potrubí CK 300 H | 90o, horizontální | C |  | 20.7 | 580
990322022 | Koleno dvojitého potrubí CK 300 V | 90o, vertikální | C |  | 17.8 | 498
990322023 | Dvojité potrubí CK 300 | nátrubek-spojka | C |  | 13.3 | 372
990322024 | Krytka dvojitého potrubí CK 300 |  | C |  | 5.7 | 160
990322025 | Přechod CK 300 / DN 160 |  | C |  | 31.2 | 874
990322026 | Břitové těsnění CK 300 | obsah 10 ks | C |  | 28.1 | 787
990322028 | Přechod CK 300 | DN 180, 2 x CK 300 | C |  | 89.2 | 2498
990322029 | Přechod CK 300 / DN 125 |  | C |  | 31.2 | 874
990322030 | Rozdělovač flat 51 6-násobný |  | C |  | 184 | 5152
990322031 | Rozdělovač flat 51 4-násobný |  | C |  | 116 | 3248
990322037 | Přípojka rozdělovače flat 51 6-násobného | s hrdlem DN 160 | C |  | 123 | 3444
990322040 | Nástavný rám s víkem pro rozdělovač flat 51 | 4-násobný, 50 - 80 mm, v podlaze | C |  | 89.4 | 2503
990322041 | Nástavný rám s víkem pro rozdělovač flat 51 | 4-násobný, 80 - 130 mm, v podlaze | C |  | 93.3 | 2612
990322042 | Nástavný rám s víkem pro rozdělovač flat 51 | 6-násobný, 50 - 80 mm, v podlaze | C |  | 99.4 | 2783
990322043 | Nástavný rám s víkem pro rozdělovač flat 51 | 6-násobný, 80 - 130 mm, v podlaze | C |  | 102 | 2856
990322046 | Přechod flat 51 / 90 | 90o | C |  | 15.7 | 440
990322060 | Kryt vývodu vzduchu CLRF | DN 125, flat 51 boční | C |  | 40 | 1120
990322061 | Kryt vývodu vzduchu CLRF | DN 125, flat 51 čelní | C |  | 40 | 1120
990322062 | Kryt vývodu vzduchu Renoventil pro ComfoTube flat 51 |  | C |  | 28 | 784
990322080 | Designová krycí mřížka CLF, Roma | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322081 | Designová krycí mřížka CLF, Roma | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322082 | Designová krycí mřížka CLF, Pisa | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322083 | Designová krycí mřížka CLF, Pisa | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322084 | Designová krycí mřížka CLF, Torino | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322085 | Designová krycí mřížka CLF, Torino | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322086 | Designová krycí mřížka CLF, Venezia | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322087 | Designová krycí mřížka CLF, Venezia | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 49.3 | 1380
990322088 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Torino | nerezová ocel, 160 x 160mm | C |  | 36.4 | 1019
990322089 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA Venezia | nerezová ocel, 160 x 160mm | C |  | 36.4 | 1019
990322090 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA Venezia | bílá, 160 x 160 mm | C |  | 36.4 | 1019
990322091 | Řezací šablona | nerez CLF uzavřená | B |  | 17.8 | 498
990322092 | Řezací šablona | nerez CLF otevřená | B |  | 21.4 | 599
990322093 | Řezací šablona | nerez CLRF uzavřená | B |  | 28.2 | 790
990322094 | Sada řezacích šablon | nerez CLF a CLRF | B |  | 64.1 | 1795
990322095 | Podpěrná křížová podlahová vložka | pro designové krycí mřížky CLF | C |  | 11.6 | 325
990322100 | Sada filtrů CLF | G?, obsah 10 kusů | B |  | 55.8 | 1562
990322110 | Designová krycí mřížka CLF, Engelberg | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322111 | Designová krycí mřížka CLF, Engelberg | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322112 | Designová krycí mřížka CLF, Abakus | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322113 | Designová krycí mřížka CLF, Abakus | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322114 | Designová krycí mřížka CLF, Grid one | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322115 | Designová krycí mřížka CLF, Grid two | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322116 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Sans soucis | nerezová ocel, D = 160 mm, filtr | C |  | 93.6 | 2621
990322117 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Sans soucis | bílá, D = 160 mm, filtr | C |  | 93.6 | 2621
990322118 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Sacre cour | nerezová ocel, D = 160 mm, filtr | C |  | 93.6 | 2621
990322119 | Designová krycí mřížka CLRF/TVA, Sacre cour | bílá, D = 160 mm, filtr | C |  | 93.6 | 2621
990322120 | Designová krycí mřížka CLF, Luzern | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322121 | Designová krycí mřížka CLF, Luzern | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322122 | Designová krycí mřížka CLF, Vienna | nerezová ocel, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322123 | Designová krycí mřížka CLF, Vienna | bílá, 350 x 130 mm | C |  | 106 | 2968
990322150 | Přechod flat 51 / 2 x 75 |  | C |  | 15.2 | 426
990322151 | Y-kus flat 51 |  | C |  | 29.5 | 826
990322152 | Koleno ComfoTube 75 | 90o | C |  | 16.9 | 473
990322153 | Koleno ComfoTube 90 | 90o | C |  | 20 | 560
990322154 | Křížení flat 51 |  | C |  | 43.2 | 1210
990323060 | Modulová rozdělovací skříň se 2 přípojkami | DN 125, 2 x 90 | C |  | 160 | 4480
990323061 | Modulová rozdělovací skříň se 4 přípojkami | DN 160, 4 x 90 | C |  | 186 | 5208
990323062 | Modulová rozdělovací skříň se 6 přípojkami | DN 160, 6 x 90 | C |  | 284 | 7952
990323063 | Modulová rozdělovací skříň se 6 přípojkami | DN 180, 6 x 90 | C |  | 284 | 7952
990323064 | Rozšiřovací modul se 2 přípojkami | 2 x 90 k modulovému rozdělovači | C |  | 94.9 | 2657
990323065 | Rozšiřovací modul se 4 přípojkami | 4 x 90 k modulovému rozdělovači | C |  | 124 | 3472
990323066 | Modulová rozdělovací skříň se 4 přípojkami | DN 125, 4 x 90 | C |  | 186 | 5208
990323500 | Akustický tlumič CW-S 220 | 500 x 220 x 230 mm (DxŠxH) | C |  | 133 | 3724
990323501 | Akustický tlumič CW-S 320 | 500 x 320 x 230 mm (DxŠxH) | C |  | 148 | 4144
990323502 | Akustický tlumič CW-S 520 | 500 x 520 x 230 mm (DxŠxH) | C |  | 201 | 5628
990323510 | Koncová deska CW-P 220 - DN 125 |  | C |  | 37.5 | 1050
990323511 | Koncová deska CW-P 320 - DN 125 |  | C |  | 46.6 | 1305
990323512 | Koncová deska CW-P 320 - DN 160 |  | C |  | 47.9 | 1341
990323513 | Koncová deska CW-P 520 - DN 180 |  | C |  | 57.8 | 1618
990323514 | Koncová deska CW-P 520 - DN 200 |  | C |  | 61.2 | 1714
990323517 | Montážní sada CW-K 320 - CA 200 |  | C |  | 115 | 3220
990323518 | Montážní sada CW-K 520 - CA 350 |  | C |  | 135 | 3780
990323519 | Montážní sada CW-K 520 - CA 550 |  | C |  | 128 | 3584
990323526 | Montážní sada CW-K 320 - CA 350 |  | C |  | 128 | 3584
990323527 | Koncová deska CW-P 320 - DN 180 |  | C |  | 51.9 | 1453
990323530 | Rozdělovací skříň CW-D 220 |  | C |  | 98.5 | 2758
990323531 | Rozdělovací skříň CW-D 320 |  | C |  | 123 | 3444
990323532 | Rozdělovací skříň CW-D 520 |  | C |  | 155 | 4340
990323537 | Distanční rám CW-DF 220 | včetně upevňovacích kolíků | C |  | 43.9 | 1229
990323538 | Distanční rám CW-DF 320 | včetně upevňovacích kolíků | C |  | 46.9 | 1313
990323539 | Distanční rám CW-DF 520 | včetně upevňovacích kolíků | C |  | 49.7 | 1392
990323550 | Těleso filtru CW-F 220 |  | C |  | 142 | 3976
990323551 | Těleso filtru CW-F 320 |  | C |  | 162 | 4536
990323552 | Těleso filtru CW-F 520 |  | C |  | 176 | 4928
990323562 | Koncová deska CW-P 320 - DN 150 |  | C |  | 47.9 | 1341
990323564 | Koncová deska CW-P 520 - DN 160 |  | C |  | 55.7 | 1560
990323568 | Koncová deska CW-P 520 - DN 150 |  | C |  | 55.7 | 1560
990323569 | Montážní sada CW-K 220 - CA 160 |  | C |  | 96.5 | 2702
990323570 | Montážní sada CW-K 320 - CA 160 |  | C |  | 115 | 3220
990323577 | Koncová deska CW-P DK 220 |  | C |  | 37.5 | 1050
990323600 | Filtr na jemný prach CW-F7 220 | F7, obsah 1 kus | B |  | 41 | 1148
990323601 | Filtr na jemný prach CW-F9 220 | F9, obsah 1 kus | B |  | 41.7 | 1168
990323602 | Filtr s aktivním uhlím CW-FC 220 | Typ FC, obsah 1 kus | B |  | 31.6 | 885
990323603 | Filtr na jemný prach CW-F7 320 | F7, obsah 1 kus | B |  | 46.5 | 1302
990323604 | Filtr na jemný prach CW-F9 320 | F9, obsah 1 kus | B |  | 47.1 | 1319
990323605 | Filtr s aktivním uhlím CW-FC 320 | Typ FC, obsah 1 kus | B |  | 36.7 | 1028
990323606 | Filtr na jemný prach CW-F7 520 | F7, obsah 1 kus | B |  | 62.1 | 1739
990323607 | Filtr na jemný prach CW-F9 520 | F7, obsah 1 kus | B |  | 63.4 | 1775
990323608 | Filtr s aktivním uhlím CW-FC 520/1 | Typ FC, obsah 1 kus | B |  | 53.3 | 1492
990323610 | Montážní deska CW-M 220 - 4 x 75/P |  | C |  | 49.7 | 1392
990323611 | Montážní deska CW-M 220 - 4 x 90/P |  | C |  | 56.1 | 1571
990323612 | Montážní deska CW-M 320 - 6 x 75/P |  | C |  | 63 | 1764
990323613 | Montážní deska CW-M 320 - 6 x 90/P |  | C |  | 69.2 | 1938
990323614 | Montážní deska CW-M 520 -10 x 75/P |  | C |  | 87.7 | 2456
990323615 | Montážní deska CW-M 520 -10 x 90/P |  | C |  | 107 | 2996
990324052 | Spojovací prvek Zehnder ComfoDuct | pro tloušťku stěny 80 - 140 mm | C |  | 107 | 2996
990324053 | Spojovací prvek Zehnder ComfoDuct | pro tloušťku stěny 140 - 260 mm | C |  | 107 | 2996
990326121 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75 hrdlo 64 mm | DN 125, 2 x 75, vč.mont. úhelníků | C |  | 45.5 | 1274
990326122 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 hrdlo 64 mm | DN 125, 1 x 90, vč.mont. úhelníků | C |  | 45.5 | 1274
990326125 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P 75 hrdlo 300 mm | DN 125, 2 x 75, vč.mont. úhelníků | C |  | 45.5 | 1274
990326126 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90 hrdlo 300 mm | DN 125, 1 x 90, vč.mont. úhelníků | C |  | 45.5 | 1274
990326127 | TVA-P montážní sada DN125 | pro montáž do bednění | C |  | 10.6 | 297
990326252 | Talířový ventil přiváděného vzduchu KE 125 | DN 125, 180 mm, vč.montážního kroužku | C |  | 29.4 | 823
990326253 | Renoventil odváděného vzduchu, obdélníkový | DN 90, 180 x 112 mm | C |  | 28 | 784
990326254 | Renoventil přiváděného vzduchu, kulatý | DN 90, D=105 mm | C |  | 14.7 | 412
990326270 | Filigránový stropní kroužek pro TVA | D = 130 mm, | C |  | 11.1 | 311
990326300 | Skládaný T kus, 45o | DN 125/125/125 | C |  | 42.4 | 1187
990326301 | Skládaný T kus, 45o | DN 160/160/160 | C |  | 62.2 | 1742
990326310 | Skládaný T kus, 45o | DN 180/180/180 | C |  | 92.1 | 2579
990326330 | Spojovací nátrubek | DN 125 | C |  | 7.4 | 207
990326331 | Spojovací nátrubek | DN 160 | C |  | 7.8 | 218
990326332 | Spojovací nátrubek | DN 180 | C |  | 8.9 | 249
990326333 | Spojka | DN 125 | C |  | 7.4 | 207
990326334 | Spojka | DN 160 | C |  | 7.8 | 218
990326335 | Spojka | DN 180 | C |  | 8.9 | 249
990326336 | Redukční kus | DN 160/125 | C |  | 15.7 | 440
990326337 | Redukční kus | DN 180/160 | C |  | 17.9 | 501
990326338 | Redukční kus | DN 180/125 | C |  | 19.5 | 546
990326339 | Spojovací nátrubek | DN 200 | C |  | 9.9 | 277
990326340 | Spojka | DN 200 | C |  | 9.9 | 277
990326705 | Spojovací prvek 75 | s 5 přípojkami 75 | C |  | 96.6 | 2705
990326905 | Spojovací prvek 90 | s 5 přípojkami 90 | C |  | 132 | 3696
990327103 | ComfoFix 3 | pro změnu směru 3 potrubí | C |  | 9.8 | 274
990327109 | ComfoFix 2 | pro změnu směru 2 potrubí | C |  | 16.5 | 462
990327820 | Vázací pásek 7.6 x 365 mm | obsah 100 kusů | C |  | 20.8 | 582
990328001 | Větrací trubka ComfoTube 75 | balení 20 m | D |  | 89.5 | 2506
990328002 | Větrací trubka ComfoTube flat 51 | balení 20 m | D |  | 265 | 7420
990328007 | Větrací trubka ComfoTube 75 | balení 50 m | D |  | 210 | 5880
990328009 | Větrací trubka ComfoTube 90 | balení 50 m | D |  | 291 | 8148
990328010 | Větrací trubka ComfoTube 90 | balení 20 m | D |  | 128 | 3584
990328063 | Větrací trubka ComfoTube flat 51 | balení 50 m | D |  | 647 | 18116
990328070 | Vzorek větrací trubky ComfoTube flat 51 | trubka 0,7 m | D |  | 15 | 420
990328071 | Vzorek větrací trubky ComfoTube 75 | trubka 0,7 m | D |  | 5 | 140
990328072 | Vzorek větrací trubky ComfoTube 90 | trubka 0,7 m | D |  | 7.5 | 210
990328080 | Větrací trubka ComfoTube flat 51 | balení 2 m | D |  | 30 | 840
990328081 | Větrací trubka ComfoTube 75 | balení 2 m | D |  | 10 | 280
990328082 | Větrací trubka ComfoTube 90 | balení 2 m | D |  | 15 | 420
990328107 | Spojovací hrdlo 75 |  | C |  | 7.2 | 202
990328109 | Spojovací hrdlo 90 |  | C |  | 8.2 | 230
990328252 | Krytka trubky flat 51 | obsah 10 ks | C |  | 49.8 | 1394
990328262 | Krytka trubky 75 | obsah 10 ks | C |  | 31.4 | 879
990328263 | Krytka trubky 90 | obsah 10 ks | C |  | 38.7 | 1084
990328362 | Těsnící O-kroužek 75 | obsah 10 ks | C |  | 23 | 644
990328363 | Těsnící O-kroužek 90 | obsah 10 ks | C |  | 23.3 | 652
990328630 | ComfoPipe 160 trubka | L = 500 mm, D = 190/160 | C |  | 24.7 | 692
990328631 | ComfoPipe 160 trubka | L = 1000 mm, D = 190/160 | C |  | 34.9 | 977
990328632 | ComfoPipe 160 koleno 450 | 45 stupňů, D = 190/160 | C |  | 20.6 | 577
990328633 | ComfoPipe 160 koleno 900 | 90 stupňů, D = 190/160 | C |  | 26.7 | 748
990328634 | ComfoPipe 160 spojka | d = 220/190 | C |  | 14.6 | 409
990328640 | ComfoPipe 150 trubka | L = 500 mm, D = 180/150 | C |  | 24.7 | 692
990328641 | ComfoPipe 150 trubka | L = 1000 mm, D = 180/150 | C |  | 34.2 | 958
990328642 | ComfoPipe 150 koleno 450 | 45 stupňů, D = 180/150 | C |  | 18.5 | 518
990328643 | ComfoPipe 150 koleno 900 | 90 stupňů, D = 180/150 | C |  | 22.4 | 627
990328644 | ComfoPipe 150 spojka | d =210/180 | C |  | 14.9 | 417
990328650 | ComfoPipe 180 trubka | L = 500 mm, D = 210/180 | C |  | 42.7 | 1196
990328651 | ComfoPipe 180 trubka | L = 1000 mm, D = 210/180 | C |  | 61.4 | 1719
990328652 | ComfoPipe 180 koleno 450 | 45 stupňů, D = 210/180 | C |  | 34.9 | 977
990328653 | ComfoPipe 180 koleno 900 | 90 stupňů, D = 210/180 | C |  | 45.8 | 1282
990328654 | ComfoPipe 180 spojka | d = 240/210 | C |  | 16 | 448
990328662 | ComfoPipe 150 přechod | z 180 mm na 150 mm, hliník | C |  | 19 | 532
990328664 | ComfoPipe 150 přechod | z 180 mm na 160 mm, pozinkovaná ocel | C |  | 21.9 | 613
990328671 | ComfoPipe 125 trubka | L = 500 mm, D = 155/125 | C |  | 26.3 | 736
990328672 | ComfoPipe 125 trubka | L = 1000 mm, D = 155/125 | C |  | 36.5 | 1022
990328673 | ComfoPipe 125 koleno 900 | 90 stupňů, D = 155/125 | C |  | 31.6 | 885
990328674 | ComfoPipe 125 koleno 450 | 45 stupňů, D = 155/125 | C |  | 26.2 | 734
990328675 | ComfoPipe 125 spojka | d = 185/155 | C |  | 14.7 | 412
990328700 | ComfoPipe Plus 160 trubka | L=1000 mm, D=246/160 | C |  | 48.8 | 1366
990328701 | ComfoPipe Plus 160 koleno 450 | 45 stupňů, D=246/160 | C |  | 21.2 | 594
990328702 | ComfoPipe Plus 160 objímka | d = 286/246 | C |  | 17.5 | 490
990328703 | ComfoPipe Plus 160 adaptér | Zehnder ComfoAir 350 | C |  | 43.3 | 1212
990328720 | ComfoPipe Plus 200 trubka | L=1000 mm, D=286/200 | C |  | 65.5 | 1834
990328721 | ComfoPipe Plus 200 koleno 450 | 45 stupňů, D=286/200 | C |  | 34.5 | 966
990328722 | ComfoPipe Plus 200 objímka | d = 326/286 | C |  | 22.2 | 622
990328723 | ComfoPipe Plus 200 adaptér | Zehnder ComfoAir 550 | C |  | 49.9 | 1397
990328740 | ComfoPipe Plus připojovací set | pro ComfoFond-L 350 Eco levý | C |  | 54.1 | 1514.8
990328741 | ComfoPipe Plus připojovací set | pro ComfoFond-L 350 Eco pravý | C |  | 54.1 | 1514.8
990328742 | ComfoPipe Plus připojovací set | pro ComfoFond-L 550 Eco levý | C |  | 60.9 | 1705.2
990328743 | ComfoPipe Plus připojovací set | pro ComfoFond-L 550 Eco pravý | C |  | 60.9 | 1705.2
990328800 | ComfoPipe Plus zdvojené potrubí | délka 400 mm | C |  | 29.1 | 815
990328801 | ComfoPipe Plus připojovací box | horizontální, pravý | C |  | 55.2 | 1546
990328802 | ComfoPipe Plus připojovací box | horizontální, levý | C |  | 55.2 | 1546
990328803 | ComfoPipe plus odbočovací prvek |  | C |  | 52 | 1456
990328804 | Adaptér 2x DN 125 pro CA180 | přímé napojení na kruhové potrubí DN 125 | C |  | 55.2 | 1546
990328805 | ComfoPipe Plus připojovací box | vertikální | C |  | 55.2 | 1546
990328807 | ComfoPipe Plus zdvojené potrubí | přechodová sada | C |  | 62.4 | 1747
990328808 | ComfoPipe Plus zdvojené potrubí | délkový kompenzátor | C |  | 36.4 | 1019
990328814 | Závěsná svorka široká |  | C |  | 8.5 | 238
990328815 | Závěsná svorka úzká |  | C |  | 8.5 | 238
990328816 | Distanční lišta |  | C |  | 5.4 | 151
990328818 | Akustický tlumič, krátký | 568 x 330 x 200 mm (D x Š x V) | C |  | 166 | 4648
990328819 | Akustický tlumič dlouhý, pravý | 712 x 330 x 200 mm (D x Š x V) | C |  | 259 | 7252
990328820 | Akustický tlumič dlouhý, levý | 712 x 330 x 200 mm (D x Š x V) | C |  | 259 | 7252
990328821 | Flexibilní prvek CK300 |  | C |  | 29.5 | 826
990328823 | Rozdělovač flat 51 | 4-násobný s přímým připojením | C |  | 116 | 3248
990430250 | Protidešťová mřížka DN 125 | do 200 m3/h | C |  | 73.9 | 2069
990430580 | Protidešťová mřížka DN 150 | do 350 m3/h | C |  | 77.6 | 2173
990430582 | Protidešťová mřížka DN 180 | do 500 m3/h | C |  | 107 | 2996
990430584 | Protidešťová mřížka DN 160 | do 350 m3/h | C |  | 77.6 | 2173
990430585 | Protidešťová mřížka DN 200 | do 500 m3/h | C |  | 107 | 2996
990430591 | Kombinovaná protidešťová mřížka | pravá DN 125 | C |  | 135 | 3780
990430592 | Kombinovaná protidešťová mřížka | levá DN 125 | C |  | 135 | 3780
990430600 | Střešní komínek DN 160 pro strmé střechy | komplet, červený, 25-45o | C |  | 485 | 13580
990430601 | Střešní komínek DN 125 pro strmé střechy | komplet, černý, 25-45o | C |  | 231 | 6468
990430602 | Střešní komínek DN 125 pro strmé střechy | komplet, červený, 25-45o | C |  | 231 | 6468
990430603 | Střešní komínek DN 160 pro strmé střechy | komplet, černý, 25-45o | C |  | 485 | 13580
990430604 | Střešní komínek DN 160 pro ploché střechy | komplet, černý | C |  | 198 | 5544
990430701 | ComfoVent 150 potrubí L =1080 mm | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 121 | 3388
990430702 | ComfoVent 150 potrubí L =540 mm | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 91.7 | 2568
990430703 | ComfoVent 150 potrubí L =360 mm | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 81 | 2268
990430704 | ComfoVent 180 potrubí L =1080 mm | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 136 | 3808
990430705 | ComfoVent 180 potrubí L =540 mm | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 102 | 2856
990430706 | ComfoVent 180 potrubí L =360 mm | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 89.7 | 2512
990430707 | ComfoVent 150 koleno 90o | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 139 | 3892
990430711 | ComfoVent 180 koleno 90o | s těsněním a pásovou svorkou | C |  | 161 | 4508
990430715 | ComfoVent 150 sací a výfuková jednotka | s ochr.mřížkou, těsněním a pásovou svorkou | C |  | 232 | 6496
990430718 | ComfoVent 180 sací a výfuková jednotka | s ochr.mřížkou, těsněním a pásovou svorkou | C |  | 289 | 8092
990430721 | ComfoVent 150 odvod kondenzátu | přechod na plastovou trubku DN 150 | C |  | 96.1 | 2691
990430723 | ComfoVent 180 odvod kondenzátu | přechod na plastovou trubku DN 200 | C |  | 118 | 3304
990430725 | ComfoVent 150 přechod | na plastovou trubku DN 150 | C |  | 97.8 | 2738
990430726 | ComfoVent 180 přechod | na plastovou trubku DN 200 | C |  | 119 | 3332
990430727 | ComfoVent pásová svorka 150 | se stavitelným rychlouzávěrem | C |  | 30.1 | 843
990430728 | ComfoVent 150 nástěnná růžice |  | C |  | 32.1 | 899
990430729 | ComfoVent stěnový držák 150 | nastavitelný od 50 - 90 mm | C |  | 91.8 | 2570
990430730 | ComfoVent pásová svorka 180 | se stavitelným rychlouzávěrem | C |  | 32.1 | 899
990430731 | ComfoVent 180 nástěnná růžice |  | C |  | 35 | 980
990430732 | ComfoVent stěnový držák 180 | nastavitelný od 50 - 90 mm | C |  | 102 | 2856
990430733 | ComfoVent 150 System 1 | nad úroveň terénu | C |  | 577 | 16156
990430734 | ComfoVent 150 System 2 | pod úroveň terénu | C |  | 577 | 16156
990430735 | ComfoVent 180 System 1 | nad úroveň terénu | C |  | 687 | 19236
990430736 | ComfoVent 180 System 2 | pod úroveň terénu | C |  | 687 | 19236
6040102 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir G90/G91 | G4, obsah 2 ks, od 41/01 | B |  | 20.6 | 577
6040104 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir G90/G91 | G4, obsah 2 ks, do 40/01 | B |  | 6.9 | 193
6040120 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 500 / 350 | G4, obsah 2 ks | B |  | 20.6 | 577
6040130 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir 140 | G3, obsah 2 ks | B |  | 7.9 | 221
6040160 | Pylový filtr pro Zehnder ComfoAir 140 | F6, obsah 1 ks | B |  | 29.4 | 823
CA155CM | Zehnder ComfoAir 155CM pro montáž na strop | s integrovanou ovládací jednotkou | B |  | 1304 | 36512
CA155WM | Zehnder ComfoAir 155WM pro montáž na stěnu | s integrovanou ovládací jednotkou | B |  | 1304 | 36512
CA185WM | Zehnder ComfoAir 185WM pro montáž na stěnu | s integrovanou ovládací jednotkou | B |  | 1739 | 48692
ZGS2 | dvoupolohový přepínač | přepínání provozního a nárazového větracího režimu | B |  | 18.2 | 510
GD813 | PVC přímá trubky 125 mm | délka 1,5 m | B |  | 19.3 | 540
GD913 | PVC Přímá trubka 150 mm | délka 1,5 m | B |  | 39.8 | 1114
HR155FIL | Sada filtrů pro CA155CM a CA155WM | G3, obsah 2 ks | B |  | 25 | 700
HR185FIL | Sada filtrů pro CA185WM | G3, obsah 2 ks | B |  | 28.45 | 797
HR155EX | Výměník tepla pro CA155CM a CA155WM | křížový protiproudý výměník tepla | B |  | 194.4 | 5443
HR185EX | Výměník tepla pro CA185WM | křížový protiproudý výměník tepla | B |  | 265.25 | 7427
471502110 | Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 TR | Průtok vzduchu 350 m³/hod (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, šest integrovaných čidel pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s graﬁ ckým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství)Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg | CQ |  | 2549 | 71372
471502111 | Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q350 TR s entalpickým výměníkem | Průtok vzduchu 350 m³/hod (200 Pa), křížový protiproudý entalpický výměník s automatickým letním obtokem, šest integrovaných čidel pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s graﬁ ckým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství)Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg | CQ |  | 3149 | 88172
471502112 | Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q450 TR | Průtok vzduchu 450 m³/hod (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, šest integrovaných čidel pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s graﬁ ckým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství)Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg | CQ |  | 3349 | 93772
471502113 | Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q450 TR s entalpickým výměníkem | Průtok vzduchu 450 m³/hod (200 Pa), křížový protiproudý entalpický výměník s automatickým letním obtokem, šest integrovaných čidel pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s graﬁ ckým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství)Rozměry: 775 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg | CQ |  | 3949 | 110572
471502114 | Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q600 ST | Průtok vzduchu 650 m³/hod (200 Pa), křížový protiproudý výměník tepla s automatickým letním obtokem, šest integrovaných čidel pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s graﬁ ckým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství)Rozměry: 725 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg | CQ |  | 3999 | 111972
471502115 | Komfortní větrací jednotka ComfoAir Q600 ST s entalpickým výměníkem | Průtok vzduchu 650 m³/hod (200 Pa), křížový protiproudý entalpický výměník s automatickým letním obtokem, šest integrovaných čidel pro regulaci konstantních průtoků, komfortní teploty a vlhkosti. Volitelné použití s přívodem vzduchu do interiéru vpravo nebo vlevo. Pro montáž na stěnu, včetně stěnové instalační lišty a integrovaného displeje s graﬁ ckým uživatelským rozhraním. Předehřívací registr instalovatelný volitelně (příslušenství)Rozměry: 725 x 850 x 570 mm (Š x V x H), Hmotnost: 50 kg | CQ |  | 4599 | 128772
527006990 | Entalpický výměník pro ComfoAir Q350/450/600 | pro zpětné získávání tepla i vlhkosti | B |  | 950 | 26600
400502012 | Sada ﬁltrů pro ComfoAir Q350/450/600, G4/G4 | Obsah 2 ks | B |  | 36 | 1008
400502013 | Sada ﬁltrů pro ComfoAir Q350/450/600, G4/F7 | Obsah 2 ks | B |  | 39 | 1092
400502014 | Sada ﬁltrů pro ComfoAir Q350/450/600, G4 | Obsah 10 ks | B |  | 162 | 4536
400502015 | Sada ﬁltrů pro ComfoAir Q350/450/600, F7 | Obsah 10 ks | B |  | 189 | 5292
655010225 | Ovládací jednotka ComfoSense C55 | pro ComfoAir Q350/450/600, pouze pro instalaci do podomítkové krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger), vč. 2 krytů v RAL 9016 a 2 krytů RAL 9001, bez vnějšího ráměčku | C |  | 195 | 5460
655010235 | Ovládací jednotka ComfoSense C67 | pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku,vč.krytu v RAL9016, rámečku, krabičky na omítku | C |  | 220 | 6160
655010245 | Ovládací jednotka ComfoSwitch C55 | pro ComfoAir Q350/450/600, pouze pro instalaci do podomítkové krabičky typ 55 (Jung, Gira, Busch-Jaeger), vč. 2 krytů v RAL9016 a 2 krytů RAL9001, bez vnějšího ráměčku | C |  | 99 | 2772
655010255 | Ovládací jednotka ComfoSwitch C67 | pro ComfoAir Q350/450/600 pro instalaci do podomítkové krabičky typ 67 nebo na omítku,vč.krytu v RAL9016, rámečku, krabičky na omítku | C |  | 105 | 2940
471502007 | ComfoAir Q350/450/600 option box | pro doplňkové připojení volitelného příslušenství - čidla vlhkosti/CO2, koupelnového spínače, ComfoFond-L Q | C |  | 136 | 3808
655011100 | Internetové rozhraní ComfoConnect LAN C | pro ovládání pomocí aplikace a internetového rozhraní (aplikace „ComfoControl” pro Apple, Android) | C |  | 195 | 5460
655011120 | ComfoConnect KNX C rozhraní | propojení s nadřazeným systémem KNX | C |  | 270 | 7560
400502007 | Předehřívací registr pro ComfoAir Q350/450/600 | pro zvýšení teploty přiváděného venkovního vzduchu v zimě (protizámrazová ochrana výměníku) | C |  | 300 | 8400
471502008 | Montážní podstavec pro ComfoAir Q350/450/600 | výška = 355 mm | C |  | 136 | 3808
990328704 | Připojovací koleno ComfoPipe Plus 160 | pro propoje větrací jednotky ComfoAir Q350/450 TR, odpovídající tepelněizolačním požadavkům DIN 1946-6 - tl. tepelné izolace 60 mm. materiál EPP, s integrovaným plug-in připojením, 2 kusyDN 160 koleno 45°, D = 246 / 160 mm | C |  | 42.2 | 1182
990328750 | Připojovací sada ComfoPipe Plus 160 pro ComfoFond-L Q TR pro ComfoAir Q350/450 TR | sestává z přechodu, instalační lišty, spojky a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q TR | C |  | 52.7 | 1476
990328751 | Připojovací sada ComfoPipe Plus 200 pro ComfoFond-L Q ST pro ComfoAir Q600 ST | sestává z přechodu a adaptéru ComfoPipe Plus pro ComfoFond-L Q ST | C |  | 59.1 | 1655
990326346 | Redukční kus, DN 160/150 | s těsněním | C |  | 17.4 | 487
990326352 | Redukční kus, DN 200/180 | s těsněním | C |  | 21.2 | 594
990323504 | Akustický tlumič CW-S 420 | Rozměry: 500 x 420 x 230 mm (D x Š x H) | C |  | 170 | 4760
990323505 | Akustický tlumič CW-S 625 | Rozměry: 500 x 625 x 230 (D x Š x H) | C |  | 222 | 6216
990323620 | Rozdělovací skříň CW-D 420 | Rozměry: 230 x 420 x 230 mm (D x Š x H) | C |  | 136 | 3808
990323630 | Rozdělovací skříň CW-D 625 | Rozměry: 230 x 625 x 230 mm (D x Š x H) | C |  | 167 | 4676
990323621 | Montážní deska CW-M 420-8 x 75/P | Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 73.5 | 2058
990323622 | Montážní deska CW-M 420-8 x 90/P | Rozměry: 420 x 40 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 85.8 | 2402
990323631 | Montážní deska CW-M 625-12 x 75/P | Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 97.8 | 2738
990323632 | Montážní deska CW-M 625-12 x 90/P | Rozměry: 625 x 40 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 122 | 3416
990323624 | Distanční rám CW-DF 420 | s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 510 x 240 x 70 mm (Š x V x H) | C |  | 47.1 | 1319
990323634 | Distanční rám CW-DF 625 | s upínacími lištami a posuvnými svorkami Rozměry: 710 x 240 x 70 mm (Š x V x H) | C |  | 49.9 | 1397
990323554 | Těleso ﬁltru CW-F 420 | Rozměry: 500 x 320 x 300 mm (D x Š x H) | C |  | 165 | 4620
990323555 | Těleso ﬁltru CW-F 625 | Rozměry: 660 x 350 x 250 mm (D x Š x H) | C |  | 179 | 5012
990323650 | Filtr na jemný prach CW-F7 420 | Rozměry: 200 x 225 x 96 mm (D x Š x H), ﬁltr F7 | B |  | 53.2 | 1490
990323653 | Filtr na jemný prach CW-F7 625 | Rozměry: 300 x 225 x 96 mm (D x Š x H), ﬁltr F7 | B |  | 68.5 | 1918
990323651 | Filtr na jemný prach CW-F9 420 | Rozměry: 200 x 225 x 96 mm (D x Š x H), ﬁltr F9 | B |  | 60.9 | 1705
990323654 | Filtr na jemný prach CW-F9 625 | Rozměry: 300 x 225 x 96 mm (D x Š x H), ﬁltr F9 | B |  | 76.2 | 2134
990323652 | Uhlíkový ﬁltr CW-FC 420 | Rozměry: 200 x 225 x 198 mm (D x Š x H) | B |  | 44.1 | 1235
990323655 | Uhlíkový ﬁltr CW-FC 625 | Rozměry: 300 x 225 x198 mm (D x Š x H) | B |  | 60.4 | 1691
990323644 | CW-K-320 montážní sada - ComfoAir Q350/450 TR |  | C |  | 125 | 3500
990323640 | CW-K-420 montážní sada - ComfoAir Q350/450 TR |  | C |  | 128 | 3584
990323641 | CW-K-420 montážní sada - ComfoAir Q600 ST |  | C |  | 125 | 3500
990323645 | CW-K-520 montážní sada - ComfoAir Q350/450 TR |  | C |  | 132 | 3696
990323646 | CW-K-520 montážní sada - ComfoAir Q600 ST |  | C |  | 128 | 3584
990323643 | CW-K-625 montážní sada - ComfoAir Q350/450 TR |  | C |  | 136 | 3808
990323642 | CW-K-625 montážní sada - ComfoAir Q600 ST |  | C |  | 132 | 3696
990323626 | Koncová deska CW-P 420 – DN 150 | Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 50.5 | 1414
990323627 | Koncová deska CW-P 420 – DN 160 | Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 50.5 | 1414
990323628 | Koncová deska CW-P 420 – DN 180 | Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 53.5 | 1498
990323629 | Koncová deska CW-P 420 – DN 200 | Rozměry: 420 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 56.8 | 1590
990323636 | Koncová deska CW-P 625 – DN 150 | Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 58.1 | 1627
990323637 | Koncová deska CW-P 625 – DN 160 | Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 58.1 | 1627
990323638 | Koncová deska CW-P 625 – DN 180 | Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 59.3 | 1660
990323639 | Koncová deska CW-P 625 – DN 200 | Rozměry: 625 x 44,3 x 230 mm (Š x V x H) | C |  | 62.6 | 1753
471310082 | Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q L TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR - nastavení L (levá) | včetně vstupního ﬁ ltru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 450 m3/h | B |  | 1775 | 49700
471310083 | Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q R TR připojitelný k ComfoAir Q350/450 TR - nastavení R (pravá) | včetně vstupního ﬁ ltru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 450 m3/h | B |  | 1775 | 49700
471310084 | Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q L TR připojitelný k ComfoAir Q600 ST - nastavení L (levá) | včetně vstupního ﬁ ltru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 600 m3/h | B |  | 1990 | 55720
471310085 | Solankový zemní výměník tepla ComfoFond-L Q R TR připojitelný k ComfoAir Q600 ST - nastavení R (pravá) | včetně vstupního ﬁ ltru G4 a kompletní hydrauliky pro objem přiváděného vzduchu až 600 m3/h | B |  | 1990 | 55720
471310086 | Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q TR | Výška = 355 mm | B |  | 156 | 4368
471310087 | Montážní podstavec pro ComfoFond-L Q ST | Výška = 315 mm | B |  | 156 | 4368
471410005 | Chladící jednotka ComfoCool Q600 L ST, přívod vzduchu do interiéru vlevo | Chladící výkon 2.3 kW, instalace spolu s ComfoAir Q600 ST, ovládání pomocí ComfoSense C nebo ComfoControl app | B |  | 3859 | 108052
471410006 | Chladící jednotka ComfoCool Q600 R ST, přívod vzduchu do interiéru vpravo | Chladící výkon 2.3 kW, instalace spolu s ComfoAir Q600 ST, ovládání pomocí ComfoSense C nebo ComfoControl app | B |  | 3859 | 108052
527007210 | Zehnder ComfoSpot 50-bílý plastový venkovní kryt | decentrální větrací jednotka, bez stěn.instal.trubky | C | nový obj.kód | 785 | 21980
527007220 | Zehnder ComfoSpot 50-nerezový venkovní kryt | decentrální větrací jednotka, bez stěn.instal.trubky | C | nový obj.kód | 917 | 25676
527007230 | Zehnder ComfoAir 70-bílý hliníkový venkovní kryt | decentrální větrací jednotka, bez stěn.instal.trubky | C | nový obj.kód | 1178 | 32984
527007240 | Zehnder ComfoAir 70-bílý plastový venkovní kryt | decentrální větrací jednotka, bez stěn.instal.trubky | C | nový obj.kód | 1102 | 30856
527007250 | Zehnder ComfoAir 70-nerezový venkovní kryt | decentrální větrací jednotka, bez stěn.instal.trubky | C | nový obj.kód | 1233 | 34524
527007290 | Ovládací jednotka ComfoLED pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 | ovládací plocha z plexiskla, určené pro standardní rámeček 55 x 55 mm | C | novinka 04/2017 | 75 | 2100
527007260 | Čidlo vlhkosti pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 | senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky | C | novinka 04/2017 | 59 | 1652
527007270 | Čidlo vlhkosti a kvality vzduchu pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 | senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky | C | novinka 04/2017 | 155 | 4340
527007280 | Čidlo vlhkosti a CO2 pro ComfoSpot 50 a ComfoAir70 | senzor s ovládací deskou pro instalaci do jednotky | C | novinka 04/2017 | 239 | 6692
527005800 | Čtvercová stěnová instalační trubka pro ComfoAir 70 | EPP, 268x268 mm, dl.=600 mm | C | novinka 04/2017 | 155 | 4340
990201331 | Suchý sifon pro CA180, CA200 | Zehnder ComfoAir 180 | C | novinka 04/2017 | 76.9 | 2153
990327200 | Upevňovací spona ComfoTube 75 - 10ks | pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné | C | dostupné od 07/2017 | 19 | 532
990327201 | Upevňovací spona ComfoTube 90 - 10ks | pro upevnění větrací trubky, stohovatelné, uzamykatelné | C | dostupné od 07/2017 | 22 | 616
990322155 | Křížení ComfoTube 75/90 | pro překřížení potrubí ComfoTube 75/90 | C | dostupné od 07/2017 | 40 | 1120
990320026 | ComfoSet 75 pro ComfoTube 75 | Redukční vsuvka do potrubí | C | novinka 04/2017 | 10.5 | 294
990320027 | ComfoSet 90 pro ComfoTube 90 | Redukční vsuvka do potrubí | C | novinka 04/2017 | 12.5 | 350
990322015 | Comfoset Flat 51 pro ComfoTube Flat 51 | Redukční vsuvka do potrubí | C | novinka 04/2017 | 17.2 | 482
527002630 | Entalpický výměník tepla a vlhkosti CA/CD350 | ComfoAir G90 / G91 / 350 | B | nový obj.kód | 896 | 25088
527002800 | Entalpický výměník tepla a vlhkosti CA/CD550 | ComfoAir 500 / 550 | B | nový obj.kód | 1077 | 30156
527004850 | Entalpický výměník tepla a vlhkosti CA180 | ComfoAir 180 | B | nový obj.kód | 1255 | 35140

## Zrušené produkty
Tyto produkty již po 1.4.2017 nebudou dodávány
Číslo výrobku | Popis 1 | Popis 2 | Cena v EUR bez DPH 1.11.2016 | Cena v Kč bez DPH 1.11.2016 | Rabatová skupina
440100070 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir XL 800 | G4 / F7 | 175 | 4900 | B
440100071 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir XL 1500 | G4 / F7 | 290 | 8120 | B
440100072 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir XL 2200 | G4 / F7 | 310 | 8680 | B
440100073 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir XL 3300 | G4 / F7 | 520 | 14560 | B
440100074 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir XL 4400 | G4 / F7 | 590 | 16520 | B
440100075 | Sada filtrů pro Zehnder ComfoAir XL 6000 | G4 / F7 | 790 | 22120 | B
990202074 | Pylový filtr pro Zehnder ComfoAir 100 | F8, obsah 1 ks | 35 | 980 | B
990202088 | Pylový filtr pro Zehnder ComfoAir 150 | F8, obsah 1 ks | 35 | 980 | B
990202089 | Pylový filtr pro Zehnder ComfoAir flat 150 | F8, obsah 1 ks | 35 | 980 | B
990316120 | Filtr do boxu topného registru DN 160 | G3, obsah 1 ks | 26.5 | 742 | B
990316121 | Filtr do boxu pro pylový filtr DN 160 | G4, obsah 1 ks | 26.5 | 742 | B
990316122 | Filtr do boxu pro pylový filtr DN 160 | F8, obsah 1 ks | 42.8 | 1198.4 | B
990316123 | Filter do boxu pro filtr s aktivním uhlím | Typ AK, obsah 1 ks | 101 | 2828 | B
990322044 | Rám s víkem pro sádrokarton | pro rozdělovač flat 51 4-násobný | 34.8 | 974.4 | C
990322045 | Rám s víkem pro sádrokarton | pro rozdělovač flat 51 6-násobný | 35.4 | 991.2 | C
990323100 | Rozdělovací skříň UPV 125/4x75 | vč.revizního otvoru s víkem a vnitřní izolace | 455 | 12740 | C
990323101 | Rozdělovací skříň UPV 125/6x75 | vč.revizního otvoru s víkem a vnitřní izolace | 494 | 13832 | C
990323102 | Rozdělovací skříň UPV 160/8x75 | vč.revizního otvoru s víkem a vnitřní izolace | 556 | 15568 | C
990323103 | Rozdělovací skříň UPV 160/10x75 | vč.revizního otvoru s víkem a vnitřní izolace | 613 | 17164 | C
990430708 | ComfoVent 150 koleno 45o | s těsněním a pásovou svorkou | 106 | 2968 | C
990430709 | ComfoVent 150 koleno 30o | s těsněním a pásovou svorkou | 106 | 2968 | C
990430710 | ComfoVent 150 koleno 15o | s těsněním a pásovou svorkou | 106 | 2968 | C
990430712 | ComfoVent 180 koleno 45o | s těsněním a pásovou svorkou | 124 | 3472 | C
990430713 | ComfoVent 180 koleno 30o | s těsněním a pásovou svorkou | 124 | 3472 | C
990430714 | ComfoVent 180 koleno 15o | s těsněním a pásovou svorkou | 124 | 3472 | C
006040015 | Sada filtrů pro Monostar 7 / 12 | G4, obsah 2 ks | 15.4 | 431.2 | B
006040085 | Sda filtrů pro Monostar 11 | G4, obsah 2 ks | 16.5 | 462 | B
988320030 | Comfoset 75, dl.30 mm | Redukční vsuvka do potrubí | 10.5 | 294 | C
988320031 | Comfoset 90, dl.30 mm | Redukční vsuvka do potrubí | 12.5 | 350 | C